## Alcance y contenido
Alcance
Este libro de cálculo está diseñado para estimar la reducción de emisiones de CO2 generada por Proyectos Clima de eficiencia energética de edificios, en los procesos de combustión en calderas
Las mejoras de eficiencia energética a las que se refiere esta metodología deben ser computadas a la utilización de combustibles fósiles de una instalación de producción de energía térmica, que no pertenezca a sectores o instalaciones cubiertos por el Sistema Europeo de Derechos de Emisión (EU ETS). Por lo que podrán computarse actuaciones sobre la envolvente del edificio o sobre el consumo de las calderas del edifico, pero no en ahorro de energía eléctrica.
No se incluyen en este análisis otras sustancias contaminantes (ni GEIs ni contaminantes atmosféricos) por no considerarse significativos para este propósito.
Las emisiones calculadas corresponden únicamente a los procesos sintetizados en la pestaña "Diagrama de flujo".
Instrucciones generales para la cumplimentación:
Celdas a cumplimentar para obtener emisiones.
Celdas bloqueadas, que no es necesario cumplimentar.
Debe tenerse en cuenta, que:
La información de referencia (EB) que se solicita debe ser la media de los tres años anteriores al inicio del proyecto, ó, en su defecto, la del año inmediatamente anterior.
Además:
Pestaña "Diagrama de flujo": síntesis del proceso, no es necesario cumplimentar información.
Pestaña "Certif_energetica": se cumplimentará con la información recogida en las certificaciones de eficiencia energética del edificio en escenario base y escenario de proyecto
Pestaña "EB Combustión": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario base o de referencia (situación pre-proyecto) siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla, así como las contenidas en el documento de apoyo.
Pestaña "EB Combustión": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario proyecto, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla, así como las contenidas en el documento de apoyo.
Pestaña "Resumen emisiones": una vez cumplimentadas las pestañas anteriores, esta hoja recoge las emisiones para el escenario base, escenario de proyecto y como resultado de la diferencia entre ambas, la reducción de emisiones estimada a alcanzar en un año. No es necesario cumplimentar información.

## Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
| Calor | CO2
Calor
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ESCENARIO BASE
ENERGÍA DEMANDADA POR CONSUMO ACTUAL DE
COMBUSTIBLES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ESCENARIO PROYECTO
ENERGÍA DEMANDADA POR CONSUMO FINAL DE COMBUSTIBLES
% REDUCCIÓN
DEMANDA ENERGÍA
CONSUMO ENERGÍA
ESCENARIO BASE
EMISIONES CO2
ESCENARIO PROYECTO
CÁLCULO REDUCCIONES
EMISIONES CO2
EMISIONES CO2
ESCENARIO BASE
CONSUMO ENERGÍA
ESCENARIO PROYECTO

## Certif_energetica
INFORMACIÓN RELATIVA A LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
DATOS RECOGIDOS EN LAS CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
| Consumo de energía | Calificación consumo energía* | Emisiones* | Calificación emisiones* | Superficie útil del edificio
| KWH/m2 año | A-G | KG Co2/ m2 | A-G | M2
ESCENARIO BASE
ESCENARIO DE PROYECTO
Consumo de energía en escenario de proyecto en relación al escenario base
#DIV/0!
Ahorro de energía
#DIV/0!

## EB Combustión
Características del proyecto: escenario base
Para obtener las emisiones es necesario cumplimentar:
- | La cantidad de combustible consumida en términos de masa ó volumen.
- | La eficiencia de la instalación de combustión en tanto por uno (0-1).
Esta Información debe ser referida a la media de esos valores en los tres últimos años, previos al inicio del proyecto; ó, en su defecto, al valor del parámeto en el año inmediatamente anterior. Marcar con una X, la opción empleada:
Año anterior
Media 3 útlimos años
COMBUSTIBLE | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Fracción Carbono Fósil | Factor de emisión de CO2 fósil (kg/GJ) | PCI en base húmeda (GJ/t) | Fracción H2O en el combustible | Densidad (kg/m3) | Toneladas de combustible consumido | m3 de combustible consumido | Energía Primaria (GJ) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Emisiones CO2 (t) | Energía final requerida (GJ)
Hulla | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Lignito negro | 99.42 | 1 | 99.42 | 13.39 | 0.2083 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Aglomerados de hulla | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Coque de petróleo | 98.3 | 1 | 98.3 | 32.5 | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Gasóleo C | 73 | 1 | 73 | 42.4 | 0.001 | 870 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Gas natural | 56 | 1 | 56 | 48.6 |  | 0.7929 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Propano | 63.6 | 1 | 63.6 | 46.2 |  | 0.52 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Butano | 66.2 | 1 | 66.2 | 44.78 |  | 0.56 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
GLP (mezcla) | 65 | 1 | 65 | 45.5 |  | 0.53 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Biogás Vertedero | NA | NA | 0 | 13.405 |  | 1.34 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización | NA | NA | 0 | 17.735 |  | 1.215 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Hidrógeno | NA | NA | 0 | 120.05 |  | 0.084 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Madera | NA | NA | 0 | 14.44 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Carbón vegetal | NA | NA | 0 | 31.39 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Residuos de madera | NA | NA | 0 | 14.8 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Astillas | NA | NA | 0 | 13 | <0,40 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Pélet | NA | NA | 0 | 18 | <0,15 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Residuos agrícolas | NA | NA | 0 | 15.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Neumáticos usados | 85 | 0.7528 | 63.988 | 31.39 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
Otros residuos fósiles/renovables (2) | [8 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales. | [10 empty] | 0 | 0
(2) Cumplimentar en caso de utilización de otro residuo fósil/renovable
NA = No Apreciable

## EP Combustión
Características del proyecto: escenario proyecto
Para obtener las emisiones es necesario:
La energía final requerida, que será igual para el escenario proyecto que para el escenario base.
Debido a la posibilidad de que el escenario proyecto utilice más de un combustible, se debe cumplimentar la columna "Fracción de energía atribuible al combustible" con el porcentaje (en tanto por uno; 0-1) de energía suministrada por cada combustible. En caso de que sólo se utilice un combustible, el valor de la fracción debe ser igual a 1.
Se requiere cumplimentar la eficiencia de la instalación de combustión en tanto por uno (0-1).
Energía final requerida (GJ) (2) | #DIV/0!
Combustible | Fracción de energía atribuible al combustible | Energía final requerida por combustible (GJ) | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Fracción Carbono Fósil | Factor de emisión de CO2 fósil (kg/GJ) | PCI en base húmeda (GJ/t) | Densidad (kg/m3) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Energía Primaria(GJ) | Toneladas de combustible consumido | Emisiones CO2 (t)
Hulla |  | #DIV/0! | 101 | 1 | 101 | 30.34 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Lignito negro |  | #DIV/0! | 99.42 | 1 | 99.42 | 13.39 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Aglomerados de hulla |  | #DIV/0! | 101 | 1 | 101 | 30.34 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Coque de petróleo |  | #DIV/0! | 98.3 | 1 | 98.3 | 32.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Gasóleo C |  | #DIV/0! | 73 | 1 | 73 | 42.4 | 870 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Gas natural |  | #DIV/0! | 56 | 1 | 56 | 48.6 | 0.7929 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Propano |  | #DIV/0! | 63.6 | 1 | 63.6 | 46.2 | 0.52 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Butano |  | #DIV/0! | 66.2 | 1 | 66.2 | 44.78 | 0.56 | 0.9 | 0 | 0 | 0
GLP (mezcla) |  | #DIV/0! | 65 | 1 | 65 | 45.5 | 0.53 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Biogás Vertedero |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 13.405 | 1.34 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 17.735 | 1.215 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Hidrógeno |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 120.05 | 0.084 | 0.9 | 0 | 0 | 0
Madera |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 14.44 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Carbón vegetal |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 31.39 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Residuos de madera |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 14.8 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Astillas |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 13 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Pélet |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 18 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Residuos agrícolas |  | #DIV/0! | NA | NA | 0 | 15.9 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Neumáticos usados |  | #DIV/0! | 85 | 0.7528 | 63.988 | 31.39 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0
Otros residuos fósiles/renovables (2) |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0.9 | 0 | Error | 0
Comprobación (3) | ERROR, la fracción debe ser igual a 1 | #DIV/0! | [8 empty] | 0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales.
(2) Cumplimentar en caso de utilización de otro residuo fósil/renovable
(3) aparecerán en esta fila comandos de error en caso de no cumplimentar correctamente el formulario.
NA = No Apreciable

## Resumen emisiones
Dato estimado de reducción de emisiones en un año:
Emisiones del escenario base (t CO2-eq) | 0
Emisiones del escenario proyecto (t CO2-eq) | 0
Reducción de emisiones (t CO2-eq) | 0