## Libro de hipótesis
Libro de hipótesis
En esta pestaña, se establecen las hipótesis de partida sobre las que la Administración contratante diseñará el proyecto. Con el fin de facilitar un estudio preliminar que sirva de orientación, se han propuesto una serie de hipótesis en relación con las inversiones, ingresos, gastos y valor de reversión de los activos. Debe tenerse en cuenta que en ningún caso las hipótesis aqui planteadas puedan ser tomadas como referencias o valores absolutos exactos, sino como una aproximación susceptible de sufrir modificaciones para el proyecto concreto.
Prógnosis de la demanda
La demanda de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, se estima con el parámetro habitante equivalente (h-e). Para definir cuantos son los h-e a partir de la población de cierto municipio, debe seguirse la siguiente tabla de equivalencias.
[6 empty] | < | 15000 | 2427.5 | 0.955 | 0.35 | 5001 | 0.5
| H-e del término municipal |  | 53000 |  |  | <> | 50000 | 764.5 | 0.955 | 0.1914 | 50001 | 0.37
[6 empty] | > |  | 284 | 0.955 | 0.1975 | 100000 | 0.22
| Equivalencia población/caudal (m3/habitante/día) |  | 0.1975 | m3/h-e/día
| m3 necesarios |  | 3820637.5 | m3
Hipótesis aplicadas
1. | Inversión (total) |  | 15052000 |  | Nota para el usuario: Al poner los habitantes equivalentes se obtienen unos datos de forma automática. Estos datos son orientativos como primer punto de trabajo no sustituyendo en ningún caso un trabajo pormenorizado en un anteproyecto. Nota 2 para el usuario: Además de las inversiones iniciales, pueden ser necesarias inversiones adicionales de reposición y renovación de los equipos e infraestructuras, en cuyo caso esta deberá trasladarse el importe correspondiente a los flujos de caja en el año en que se acometan esas inversiones. Estas inversiones varían de un proyecto a otro y deberán ser analizadas para cada proyecto concreto.
| Ratio utilizada | 284 | €/h-e
2. | Ingresos (anuales) |  | 2015715.875 |  | Nota 3 para el usuario: Los ingresos se estiman para que en un proyecto se puedan recuperar los costes de operación y mantenimiento y la inversión realizada.
3. | Gastos (anuales) |  | -1413635.875
Costes operativos
| Ratio utilizada | 0.37 | €/m3
4. | Valor de reversión de los activos (total) |  | 0 |  | Nota 4 para el usuario: Para calcular el valor de reversión de los activos se ha asumido como hipótesis que éstos se amortizan de forma lineal durante 25 años. Por tanto, el valor de reversión deberá escribirse manualmente en la pestaña Valor por Dinero en el último año de estudio.
Para calcular el valor de reversión de los activos se ha asumido como hipótesis que estos se amortizan de forma lineal durante los 25 años de vida util de una EDAR. Este valor variará en función del plazo final de la concesión.
5. | Plazo de la concesión
Se puede optar por cualquier valor, siempre que sea el mismo en las dos opciones y que sean por tanto comparables. Suponemos un plazo estándar de 25 años.
6. | Tasa de descuento
Se puede optar por cualquier valor, siempre que sea el mismo en las dos opciones y que sean por tanto comparables. Suponemos una tasa de descuento equivalente a la establecida legalmente a fecha de noviembre del 2020.
7. | Inversión en la Opción 2
En la opción 2, tenemos la óptica de que el proyecto lo ejecuta un tercero desde el punto de vista del sector publico. Suponemos que la inversión en este caso equivale al coste de la expropiación de los terrenos en caso de existir y el coste de los estudios previos necesarios para lanzar el proyecto, estimándolo en un 13,5% de la inversión total de la opción 1.
8. | Inversión por reposición en la Opción 1
En la opción 1, tenemos la óptica de que el proyecto lo ejecuta en su totalidad el sector público. Suponemos que la inversión por reposición en este caso equivale al 5% del coste inicial de la infraestructura y que debe acometerse cada 10 años.

## Valor por Dinero
Estudio comparativo Valor por dinero
OPCION 1 | El proyecto lo ejecuta el sector publico
|  | Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1. | Inversión | -15052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Ingresos | 0 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875
| 3. | Gastos | 0 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875 | -1413635.875
| 4. | Valor de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FLUJOS DE CAJA |  | -15052000 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | -150520 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | -150520 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080 | 602080
| b | 2.41% | 2: Nota para el usuario: Este valor puede cambiarse. Lo importante es que siempre sea el mismo en las dos opciones. El plazo de estudio también debe ser el mismo
| VAN | -5138238.279
OPCION 2 | El proyecto lo ejecuta un tercero y como se ve desde el punto de vista del sector publico
|  | Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 1. | Inversión | -2032020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Ingresos | 0 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875 | 2015715.875
| 3. | Gastos | 0 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875 | -2015715.875
| 4. | Valor de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FLUJOS DE CAJA |  | -2032020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b | 2.41% | 2: Notas para el usuario: El valor presentado como inversión en esta segunda opción, es un 13,5% de la inversión inicial, incluyendo una estimación del coste de los estudios iniciales y de los asociados al coste del terreno. En caso de que se estimase que este porcentaje debe ser otro, puede ser modificado en la fórmula.
| VAN | -1984200.7616
Notas para el usuario: Una vez se hayan configurado los escenarios base, se debería al menos analizar la sensibilidad a los dos riesgos fundamentales. La transferencia del riesgo de construcción: En la opción 1 la construcción queda del lado del sector público, por tanto se podrían aplicar porcentajes adicionales sobre el monto total de la inversión en la opción 1. En la opción 2 este riesgo queda transferida y por tanto no afecta desde la perspectiva del sector público. Transferencia del riesgo de demanda: en el documento principal y debido a los diferentes estudios realizados, se recomienda no tranferir el riesgo de demanda. Por tanto esto implica aplicar a las filas de ingresos en ambas opciones un porcentaje de minorización para analizar las diferencias en las rentabilidades del proyecto. | bar: 1 to 8