## Índice
ÍNDICE APARTADOS EXCEL
2.1. | Caracterización del agua bruta
2.1. | Caracterización del agua tras el secundario
2.1. | Caracterización del agua depurada (si la EDAR y la ERAR son instalaciones distintas)
2.1. | Caracterización del agua regenerada
2.1. | Determinación de la clase de calidad del agua regenerada
2.1. | Volumen de agua regenerada
2.3. | Puntos de interés
2.5. | Clase requerida para el uso previsto
2.6. | Masas de agua
3.1. | Partes responsables: datos de contacto
3.1. | Partes responsables: roles y responsabilidades
4.2. | Requisitos mínimos de calidad y monitorización
4.3. | Barreras para la mejora de clase
4.4. | Medidas para la mejora de clase
5.1. | Agentes peligrosos para la salud
5.2. | Agentes peligrosos ambientales
Aux | Plantilla auxiliar
6.0. | Instrucciones para la evaluación de riesgos
6. | Evaluación de riesgos
7. | Requisitos adicionales de calidad y monitorización
8. | Respuesta a los riesgos
9. | Control y verificación del cumplimiento

## 1.4.Ficha.Resumen
FICHA RESUMEN DEL PGRAR PARA USO URBANO
Tipo de uso
(Descriptivo)
Clasificación uso Urbano
(Según Anexo I Parte A, RD 1085/2024)
Clasificación uso Otros
(Según Anexo I Parte A, RD 1085/2024)
Calidad de aguas requeridas |  |  |  |  | ☐ U.A+ ☐ U.A ☐ U.B ☐ U.C
(Seleccionar cuantas sean necesarias)
Partes responsables
Operador EDAR |  | Operador ERA |  |  |  | Operador de distribución/ almacenamiento |  |  |  | Usuarios finales
☐ Experiencia en AR
Datos EDAR
Nombre EDAR |  |  | Ubicación (Localidad, Municipio, Provincia) | [7 empty] | Código UWWTP en aplicación de Directiva 91/271/CEE
Coordenadas UTM (huso 30 Datum ETRS89)
Pretratamiento |  |  | Tratamiento Primario |  |  |  | Tratamiento Secundario |  |  |  | Tratamiento más riguroso
☐ Tanque de regulación |  |  | ☐ Decantación primaria |  |  |  | ☐ Fangos activados |  |  |  | ☐ Nitrificación/Desnitrificación
☐ Desbaste |  |  | ☐ Físico-Químico |  |  |  | ☐ Lechos bacterianos o biofiltros |  |  |  | ☐ Eliminación de fósforo
☐ Desarenado |  |  | ☐ Otro: |  |  |  | ☐ Lagunaje |  |  |  | ☐ Cloración
☐ Desengrasado | [6 empty] | ☐ Otros: Dec. Secundario |  |  |  | ☐ Otro:
Datos ERA
EDAR-ERA conjunta o ERA independiente |  |  | Nombre ERA |  |  |  |  | Ubicación ERA (Localidad, Municipio, Provincia)
Coordenadas ERA UTM (huso – Datum ETRS89)
☐ Conjunta |  |  | IDEM EDAR |  |  |  |  | IDEM EDAR
☐ Independiente
Calidad de las aguas regeneradas suministradas | [7 empty] | ☐ U.A+ ☐ U.A ☐ U.B ☐ U.C
Tratamientos de regeneración |  |  | ☐ Nitrificación ☐ Ultravioleta ☐Ultrafiltración ☐ Otro: Microfiltración (Filtros de arena) + desinfección con hipoclorito
☐ Desnitrificación ☐ Ozonización ☐ Electrodiálisis
☐ Eliminación de Fósforo ☐ Ósmosis inversa reversible
Experiencia ERA |  |  | ☐ ERA existente, con operador experto ☐ ERA en construcción. Finalización:
Volúmenes/Caudales de agua
Caudal diseño | Caudal diseño |  |  | Volumen entrada EDAR |  |  |  |  | Volumen producción ERA medio mensual (m3/mes) |  |  | Volumen autorizado aguas regeneradas (medio mensual m3/mes)
EDAR (m3/h) | ERA (m3/h) |  |  | medio mensual (m3/mes)

## 2.1.Bruta
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA BRUTA
Referencia EDAR |  |  | Parámetros tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua. | [5 empty] | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2024
Fecha (introducir mensuales o valores puntuales de muestreo) | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Escherichia coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Nematodos intestinales | Bacteriofagos | Legionella | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | huevo/10 L | UFP/100 mL | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Columna10 | Legionella | Nematodos intestinales | Columna9 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
2024-01-01 | 2024
2024-02-01 | 2024
2024-03-01 | 2024
2024-04-01 | 2024
2024-05-01 | 2024
2024-06-01 | 2024
2024-07-01 | 2024
2024-08-01 | 2024
2024-09-01 | 2024
2024-10-01 | 2024
2024-11-01 | 2024
2024-12-01 | 2024
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el PGRAR.

## 2.1.Secundario
CARACTERIZACIÓN A LA SALIDA DEL SECUNDARIO
Referencia EDAR |  |  | Parámetros tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua. | [5 empty] | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2024
Fecha (introducir mensuales o valores puntuales de muestreo) | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Escherichia coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Nematodos intestinales | Bacteriofagos | Legionella | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | huevo/10 L | UFP/100 mL | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Columna10 | Legionella | Nematodos intestinales | Columna9 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
2024-01-01 | 2024
2024-02-01 | 2024
2024-03-01 | 2024
2024-04-01 | 2024
2024-05-01 | 2024
2024-06-01 | 2024
2024-07-01 | 2024
2024-08-01 | 2024
2024-09-01 | 2024
2024-10-01 | 2024
2024-11-01 | 2024
2024-12-01 | 2024
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el PGRAR.

## 2.1.Depurada
CARACTERIZACIÓN AGUA DEPURADA
Referencia EDAR |  |  | Parámetros tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua. | [5 empty] | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2024
Fecha (introducir mensuales o valores puntuales de muestreo) | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Escherichia coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Nematodos intestinales | Bacteriofagos | Legionella | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | huevo/10 L | UFP/100 mL | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Columna10 | Legionella | Nematodos intestinales | Columna9 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
2024-01-01 | 2024
2024-02-01 | 2024
2024-03-01 | 2024
2024-04-01 | 2024
2024-05-01 | 2024
2024-06-01 | 2024
2024-07-01 | 2024
2024-08-01 | 2024
2024-09-01 | 2024
2024-10-01 | 2024
2024-11-01 | 2024
2024-12-01 | 2024
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el PGRAR.

## 2.1.Regenerada
CARACTERIZACIÓN AGUA REGENERADA
Referencia ERA |  |  | Parámetros tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua. | [5 empty] | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2024
Fecha (introducir mensuales o valores puntuales de muestreo) | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Escherichia coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Nematodos intestinales | Bacteriofagos | Legionella | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | huevo/10 L | UFP/100 mL | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Columna10 | Legionella | Nematodos intestinales | Columna9 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
2024-01-01 | 2024
2024-02-01 | 2024
2024-03-01 | 2024
2024-04-01 | 2024
2024-05-01 | 2024
2024-06-01 | 2024
2024-07-01 | 2024
2024-08-01 | 2024
2024-09-01 | 2024
2024-10-01 | 2024
2024-11-01 | 2024
2024-12-01 | 2024
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la tabla I-1 del anexo I.1 del Reglamento de reutilización del agua.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el PGRAR.

## 2.1.Det.Clase.Generada
DETERMINACIÓN DE LA CLASE PRODUCIDA
RESUMEN:
PARÁMETROS
CRITERIOS | E.coli | Legionella | Nemátodos | Bacteriófagos | SS | Turbidez | CLASE TOTAL
90% | [6 empty] | -
Desv. Máx | [6 empty] | -
CLASE

## 2.1.Vol
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA. AGUA REGENERADA.
Si solo dispone del dato anual, rellene esta tabla (celdas amarillas):
Referencia ERAR | AÑO | Volumen tratado (m3/año) | Volumen uso urbano (m³/año)
2024
Si dispone de datos mensuales, rellene esta tabla (celdas amarillas):
Volumen anual |  | 0 | 0
Fecha | AÑO | Volumen regenerado (m3/año) | Volumen uso urbano (m³/año) | Caudal máximo instantáneo agua regenerada (l/s)
2024-01-01 | 2024
2024-02-01 | 2024
2024-03-01 | 2024
2024-04-01 | 2024
2024-05-01 | 2024
2024-06-01 | 2024
2024-07-01 | 2024
2024-08-01 | 2024
2024-09-01 | 2024
2024-10-01 | 2024
2024-11-01 | 2024
2024-12-01 | 2024

## 2.3.PI
(POI) PUNTOS DE INTERÉS
Referencia EDAR
Referencia ERA
|  |  | Coordenadas UTM-ETRS89 (h30) |  | Responsable (Para poder seleccionar del desplegable, será necesario rellenar primero el nombre de la organización en la hoja 4.1.ResponsablesContact) |  | Observaciones
Denominación | Descripción | Descripción de su ubicación (ej. última arqueta dentro de la ERA; arqueta a la salida de la ERA…) | X | Y | En el punto | Aguas abajo del punto | Campo opcional
PEAD-01
PCAR-01
PEAR-01
PI-01
0
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos reales del caso a tratar. Completar con tantos puntos de cada tipo como tenga el sistema.
PEAD.- Solo en caso de que la depuración y la regeneración se realicen en instalaciones diferentes o tengan distinto responsable
PCAR.- Se trata del punto donde el agua regenerada debe cumplir los requisitos de calidad y las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo I (cuadros 2 y 3)
PEAR.- Puntos en los que una parte responsable entrega el agua a otra
PC ad.- Se trata de otros puntos en los que se realizan controles

## 2.5.Uso_Previsto_Clase
USO PREVISTO. CLASE REQUERIDA
Referencia ERAR
ZONA DE USO | SUPERFICIE | CLASE REQUERIDA SEGÚN USO | OBSERVACIONES
Denominación, acorde a las zonas identificadas en la cartografía | Hectáreas | Consultar Reglamento de reutilización del agua. Anexo I, parte A | Campo opcional. Puede describir también el procedimiento de plantación y cosecha, periodos, etc.
Completar las celdas con fondo amarillo

## 2.6.EntornoAgua
MASAS DE AGUA
[5 empty] | Coordenadas punto de retorno a m.a. superficial UTM-ETRS89 (h30) |  | En caso de infiltración a masa de agua subterránea |  | En caso de retornos a masa de agua superficial |  |  |  |  | Figura de protección 1 |  |  | Figura de protección 2 |  |  | Figura de protección 3 |  |  | Figura de protección 4 |  |  | Figura de protección 5 |  |  | Figura de protección 6
Parte del sistema | Código-nombre masa de agua | Código masa de agua | CodDEM | Superficial o subterránea | X | Y | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) | Estado ecológico (m.a. naturales) | Potencial ecológico (m.a. modificadas) | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Figuras de protección 1: tipo | Nombre figura de protección 1 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 1 | Figuras de protección 2: tipo | Nombre figura de protección 2 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 2 | Figuras de protección 3: tipo | Nombre figura de protección 3 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 3 | Figuras de protección 4: tipo | Nombre figura de protección 4 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 4 | Figuras de protección 5: tipo | Nombre figura de protección 5 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 5 | Figuras de protección 6: tipo | Nombre figura de protección 6 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 6 | Observaciones
EDAR
ERA
Sistema de distribución y almacenaje
Zona de uso

## 3.1.ResponsablesRol
PARTES RESPONSABLES
Nombre de la organización | Rol |  | Responsabilidad | Título habilitante requerido | Descripción de parte del sistema | Parte del sistema
Debe haber rellenado la hoja 3.1.ResponsablesContact para poder acceder al desplegable. | Seleccionar del desplegable | Organización - Rol | Describir las responsabilidades que ejerce. | Autorización requerida, concesión requerida con ref del expediente. | Detalle de la zona o elemento sobre el que ejerce su responsabilidad. Ej.Balsa Nombre X, todas las balsas, zona de riego 1 y 2, etc. | Seleccionar del desplegable
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos reales del caso a tratar.
Para cada organización, rellenar tantas filas como roles tenga.

## 3.1.ResponsablesContact
PARTES RESPONSABLES
DATOS DE CONTACTO
Nombre de la organización | Descripción | Teléfono | Ciudad | Código postal | Correo electrónico | Enlace a la web | OBSERVACIONES
Nombre de la autoridad competente, gestor de la estación regeneradora, etc. | Descripción adicional (opcional) | Número de teléfono con el código del país (+34). | Nombre de la ciudad donde se encuentra la organización | Código postal único | correo-e | web | Campo opcional
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos del caso real.

## 4.2.ReqMin
REQUISITOS DE CALIDAD Y MONITORIZACIÓN
REQUISITOS MÍNIMOS EN EL PUNTO DE CUMPLIMIENTO
Denominación del punto según hoja PI | Clase de calidad del agua generada | Nombre del parámetro | Frecuencia de muestreo |  | Período del año durante el cual se realizará el muestreo |  | Observaciones
Denominación del punto según hoja PI | A seleccionar del desplegable: Clase de calidad del agua, anexo I Reglamento de reutilización del agua | A seleccionar del desplegable: parámetros a muestrear en el punto de cumplimiento | Frecuencia | Frecuencia de muestreo en caso de seleccionar "otro" | Inicio periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Fin periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Campo opcional

## 4.3.Barreras
BARRERAS
BARRERAS ACREDITADAS PARA REDUCCIÓN DE PATÓGENOS En caso de que la clase generada sea de peor calidad (en cuanto a patógenos) que la clase requerida por una determinada zona regable, deben definirse las barreras para obtener una "clase mejorada" y poder proceder a un riego seguro.
Barrera nº | CLASE GENERADA | CALIDAD CUMPLIDA POR EL PARÁMETRO E.COLI | CALIDAD CUMPLIDA POR EL PARÁMETRO LEGIONELLA | CALIDAD CUMPLIDA POR BACTERIÓFAGOS (cuando existe riesgo de aerosolización) | CALIDAD CUMPLIDA POR EL PARÁMETRO NEMATODOS | ZONA DE USO | CLASE REQUERIDA | NÚMERO DE BARRERAS NECESARIAS | BARRERA SELECCIONADA (ACREDITADA) | BARRERA SELECCIONADA (No acreditada) | DETALLES | REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DEL PATÓGENO | JUSTIFICACIÓN | PARTE RESPONSABLE | PARTE DEL SISTEMA | OBSERVACIONES
Asignar un número o código a la barrera | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según resultado total de plantilla 2.1. Det.Clase. Generada | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según resultado parcial de plantilla 2.1.Det.Clase. Generada | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según resultado parcial de plantilla 2.1.Det.Clase. Generada | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según resultado parcial de plantilla 2.1.Det.Clase. Generada | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según resultado parcial de plantilla 2.1.Det.Clase. Generada | Identificación según plantilla 2.5 | (U.A+, U.A, U.B.,U.C) Según plantilla 2.5. |  | Si hay varias barreras hacia una misma zona de uso, utilizar varias líneas. | Al no estar acreditada , deberá justificarse su efectividad. | Describir detalles o descripción de la barrera en este caso concreto |  | Para las barreras que tengan establecido un rango de reduc. logarítmica, justificar el valor seleccionado | (Para poder seleccionar del desplegable, será necesario rellenar primero la hoja de 3.1.ResponsablesRol) | Seleccionar del desplegable | Campo opcional
Real Decreto 1085/2024
DEFINICIONES SEGÚN REGLAMENTO DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA
<<barrera>>: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas directamente expuestas; o bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto ingerido;
nota: cuando la clase requerida sea U.A+ ó U.A no se pueden aplicar barreras para conseguir dichas calidades.

## 4.4.MedidasClase
MEDIDAS PARA MEJORA DE CLASE
MEDIDAS PARA MEJORA DE LA CLASE: SS, TURBIDEZ En caso de que la clase generada sea de peor calidad (en cuanto a SS, turbidez) que la clase requerida , deben definirse las medidas para obtener una "clase mejorada" y poder proceder a un uso seguro.
Medida nº | CLASE GENERADA | CALIDAD SEGÚN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN | CALIDAD SEGÚN TURBIDEZ | ZONA REGABLE | CLASE REQUERIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA | PARTE RESPONSABLE | PARTE DEL SISTEMA | OBSERVACIONES
Asignar un número o código a la medida | (U.A+, U.A,U. B, U.C) | (U.A+, U.A,U. B, U.C) | (U.A+, U.A,U. B, U.C) |  | (U.A+, U.A,U. B, U.C) | En qué consiste la medida y acreditación de que es capaz de reducir la concentración. Indicar si hay punto de control a lo largo del sistema en el que se va a corroborar esta disminución. | (Para poder seleccionar del desplegable, será necesario rellenar primero la hoja 3.1.PartesResponsablesRol) | Seleccionar del desplegable | Campo opcional

## 5.1.AgenteSalud
AGENTES PELIGROSOS. RIESGOS PARA LA SALUD
Si se dispone de analíticas
AGENTE PELIGROSO |  |  | ¿Incluir este agente peligroso? | Justificación de inclusión/exclusión como indicador de agente peligroso | Posibles efectos (Obligatorio rellenar si son distintas a las del cuadro 2.3 ) |  | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | Fecha de la analítica | OBSERVACIONES
Grupo | Patógeno de referencia | Patógeno de referencia en caso de "Otros" | si/no | Ej. puede estar presente pero se utiliza como indicador "E.coli" | Descripción de efectos que el agente puede producir sobre las personas | Plazo en el que pueden generarse los efectos | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | (dd/mm/aaaa) | (opcional)
Bacterias | E. coli
Helmintos | Nemátodos intestinales
Bacterias | Otros | Legionella spp.

## 5.2.AgenteAmb
AGENTES PELIGROSOS. RIESGOS AMBIENTALES.
Si se dispone de analíticas
AGENTE PELIGROSO (cuadro 2.8 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  | ¿Incluir este agente peligroso? | Justificación de inclusión/exclusión como agente peligroso | Posibles efectos (Obligatorio rellenar si son distintas a las del cuadro 2.8 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | Fecha de la analítica | OBSERVACIONES
Nombre del parámetro | Nombre del parámetro (en caso de otros) | si/no | Ej. registro de analíticas acredita su ausencia, no existe retorno que pueda afectar a agua superficial, etc. | Efectos que el agente puede producir sobre el receptor medioambiental (suelo, cultivo, m.a. sup, m.a. subt) | Plazo en el que pueden generarse los efectos | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | dd/mm/aaaa | (opcional)
Boro
Cloruros
Fósforo total
Nitrógeno total
Sodio
Otros contaminantes inorgánicos adsorbibles
Otros residuos de la desinfección del cloro
Otros

## Aux
Roles | Agentes peligrosos ambientales | Etapa donde se produce el suceso | Tipo de riesgo | Parte del sistema | Tipos de uso agua regenerada | Tipos usos urbanos
Operador instalación de depuración | Boro | EDAR | sanitario | Previa a la depuración | Riego jardines privados | U. A+ - Riego de jardines privados y/o descarga de aparatos sanitarios
Operador instalación de regeneración | Cloruros | ERA | ambiental | Depuración | Descarga de aparatos sanitarios | U.A - Estanques y caudales circulantes ornamentales accesibles al público
Operador distribución | Fósforo total | ALMACENAMIENTO |  | Regeneración | Estanques y caudales circulantes ornamentales accesibles al público | U. B - Baldeo de calles, riego de zonas verdes, sistemas contra incendios y/o lavado industrial de vehículos
Operador almacenamiento | Nitrógeno total | DISTRIBUCIÓN |  | Distribución | Estanques y caudales circulantes ornamentales NO accesibles al público | U. C - Estanques y caudales circulantes ornamentales NO accesibles al público
Usuario | Sodio | USO |  | Almacenamiento | Baldeo de calles | O. B - Recreativo: riego de campos de golf u otros campos deportivos
| Otros contaminantes inorgánicos adsorbibles |  |  | Zona de uso | Riego de zonas verdes urbanas (parques y similares)
| Otros residuos de la desinfección del cloro |  |  |  | Sistemas contra incendios
| Otros |  |  |  | Lavado industrial de vehículos
Riego de campos de golf
Campos deportivos

## 6.0.InstruccionesRiesgos
Matriz de tolerancia al riesgo según OMS (2016)
[7 empty] | TABLAS PARA EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LAS PROBABILIDADES DE LOS RIESGOS | TABLAS PARA LA EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA GRAVEDAD ASOCIADA A LOS RIESGOS
PROBABILIDAD (P) |  | GRAVEDAD (G)
|  | Insignificante | Leve | Moderada | Grave | Muy grave
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy improbable | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Improbable | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Posible | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Probable | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Casi seguro | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
R | =PxG | ≤6 | 6-12 | 13-32 | >32
Nivel de riesgo |  | Bajo | Moderado | Alto | Muy alto

## 6.Eval.Riesgos
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | AGENTE PELIGROSO ( Tanto sanitarios como ambientales) | GRUPO/ENTORNO DE EXPOSICIÓN | IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO (cómo se detecta el suceso) |  | Probabilidad |  |  |  | Gravedad
| ID | Definición | Descripción |  |  | CONTROL NO ANALÍTICO | PUNTO DE CONTROL ANALÍTICO (describir punto e identificar PI) | Pos | Ppres | Pexp | Pf | Gap | Fvexp | Gf | Riesgo | Nivel Riesgo
ECOLI
EDAR | ED01 | Insuficiente depuración | Fallo en el tratamiento biológico, pérdida de capacidad o aumento de los contaminantes de entrada a la EDAR de forma brusca debido a vertidos inesperados, de forma que el agua de entrada al terciario contiene una alta concentración de contaminantes que el terciario no puede eliminar | Todos | Usuarios finales y externos | Ej. El operador identifica personal sin formación, incumpliendo el plan de explotación o sin utilizar los EPI. Malestar físico de los trabajadores. | PEAR y/o PEAD | 5 | 2 | 1 | 2.1544 | 4 | 3 | 4 | 8.6177 | Riesgo medio
ERA | ER01 | Insuficiente filtración | Fallo en el sistema de filtración debido a una inadecuada puesta en servicio tras una parada o a un desajuste de los parámetros de funcionamiento. | Todos | Usuarios finales y externos |  |  | 2 | 1 | 2 | 1.5874 | 4 | 3 | 4 | 6.3496 | Riesgo medio
ALMACENAMIENTO | ALM01 | Contaminación biológica | Contaminación biológica en el depósito de almacenamiento | E.coli, Nemátodos, Legionella | Usuarios finales y externos |  |  | 2 | 3 | 3 | 2.6207 | 4 | 3 | 4 | 10.483 | Riesgo medio
DISTRIBUCIÓN | DIS01 | Contacto con el agua | Contacto accidental con el agua regenerada en su red de distribución | Todos | Operarios de la instalación de distribución |  |  | 2 | 1 | 1 | 1.2599 | 2 | 1 | 0.66667 | 0.83995 | Riesgo bajo
USO | US01 | Degradación del cloro | Degradación del cloro debido a un exceso de tiempo desde la recogida por camión cisterna hasta su uso | E.coli, Nemátodos, Legionella | Usuarios finales y externos |  |  | 3 | 2 | 3 | 2.6207 | 4 | 3 | 4 | 10.483 | Riesgo medio
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo

## 7.ReqAdic
REQUISITOS DE CALIDAD Y MONITORIZACIÓN
REQUISITOS ADICIONALES
Denominación del punto según hoja PI | Clase de calidad del agua | Nombre del parámetro (parámetros adicionales, esto es, no incluidos en el Reglamento de reutilizaciónd el agua o con valores más estrictos) |  | Frecuencia de muestreo |  | Período del año durante el cual se realizará el muestreo |  | Valor umbral | Unidad de medida | Observaciones
Denominación del punto según hoja PI | A seleccionar del desplegable: Clase de calidad del agua, anexo I Reglamento de reutilización del agua | Parámetros adicionales | Parámetros adicionales (En caso de "otros") | Frecuencia | Frecuencia de muestreo en caso de seleccionar "otro" | Inicio periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Fin periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Indicar el valor que no deberá superarse para el parámetro descrito en el punto (PI) seleccionado | Unidad de medida | Campo opcional

## 8.Respuesta.Riesgos
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | AGENTE PELIGROSO | GRUPO/ENTORNO DE EXPOSICIÓN | IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO (cómo se detecta el suceso) |  | MEDIDAS | [5 empty] | Probabilidad |  |  |  | Gravedad
| ID | Definición | Descripción |  |  | CONTROL NO ANALÍTICO | PUNTO DE CONTROL ANALÍTICO (describir punto e identificar POI) | MEDIDAS PREVENTIVAS | Responsable (Ver pestaña "3.1. responsable rol") | MEDIDAS CORRECTORAS | Responsable (Ver pestaña "3.1. responsable rol") | OTRAS MEDIDAS | Responsable (Ver pestaña "3.1. responsable rol") | Pos | Ppres | Pexp | Pf | Gap | Fvexp | Gf | Riesgo | Nivel Riesgo
ECOLI
EDAR | ED01 | Insuficiente depuración | Fallo en el tratamiento biológico, pérdida de capacidad o aumento de los contaminantes de entrada a la EDAR de forma brusca debido a vertidos inesperados, de forma que el agua de entrada al terciario contiene una alta concentración de contaminantes que el terciario no puede eliminar | Todos | Usuarios finales y externos | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo
ALMACENAMIENTO | ALM01 | Contaminación biológica | Contaminación biológica en el depósito de almacenamiento | E.coli, Nemátodos, Legionella | Usuarios finales y externos | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Riesgo bajo

## 9.Control
(POI) PUNTOS DE INTERÉS
|  |  | Frecuencia de muestreo | [5 empty] | Observaciones
Denominación | Descripción | Descripción de su ubicación (ej. última arqueta dentro de la ERA; arqueta a la salida de la ERA…) | E.Coli | SS | Nemátodos intestinales | Bacteriófagos | DBO5 | Responsable | Campo opcional
PEAD-01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
PCAR-01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
PEAR-01 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos reales del caso a tratar. Completar con tantos puntos de cada tipo como tenga el sistema.
PEAD.- Solo en caso de que la depuración y la regeneración se realicen en instalaciones diferentes o tengan distinto responsable
Pcum.- Se trata del punto donde el agua regenerada debe cumplir los requisitos de calidad y las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo I (cuadros 2 y 3)
PEAR.- Puntos en los que una parte responsable entrega el agua a otra
PC ad.- Se trata de otros puntos en los que se realizan controles