## Alcance y contenido
Alcance
Este libro de cálculo está diseñado para estimar la reducción de emisiones de CO2 motivada por los Proyectos Clima, en los procesos de combustión en equipamiento District Heating.
No se incluyen en este análisis otras sustancias contaminantes (ni GEIs ni contaminantes atmosféricos) por no considerarse significativos para este propósito.
Las emisiones calculadas corresponden únicamente a los procesos sintetizados en la pestaña "Diagrama de flujo".
Para el cálculo de emisiones de base (EB) de proyectos nuevos se debe tomar como referencia calderas con gas natural como combustible, para más información, consultar documento explicativo asociado a esta metodología.
Instrucciones generales para la cumplimentación:
Celdas a cumplimentar para obtener emisiones.
Celdas bloqueadas, que no es necesario cumplimentar.
Debe tenerse en cuenta, que:
La energía útil requerida de ambos escenarios del proyecto (EB y EP) debe ser igual (ver celdas de comprobación).
La información de referencia (EB) que se solicita debe ser la media de 2los tres años anteriores al inicio del proyecto, ó, en su defecto, la del año inmediatamente anterior.
Además:
Pestaña "Diagrama de flujo": síntesis del proceso, no es necesario cumplimentar información.
Pestaña "EB Combustión District heating": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario base o de referencia (situación pre-proyecto) siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla, así como las contenidas en el documento de apoyo.
Pestaña "EP Combustión District heating": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario proyecto, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla, así como las contenidas en el documento de apoyo.
Pestaña "Resumen emisiones": una vez cumplimentadas las pestañas anteriores, esta hoja recoge las emisiones para el escenario base, escenario de proyecto y como resultado de la diferencia entre ambas, la reducción de emisiones estimada a alcanzar en un año. No es necesario cumplimentar información.

## Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
| Calor | CO2
Calor
Calor
Calor
Combustible
Caldera
Destino
Destino
Destino

## EB Combustión disctrict heating
Características del proyecto: escenario base
Para obtener las emisiones es necesario cumplimentar:
- | La cantidad de combustible consumida en términos de masa ó volumen.
- | La eficiencia de la instalación de combustión en tanto por uno (0-1).
Esta Información debe ser referida a la media de esos valores en los tres últimos años, previos al inicio del proyecto; ó, en su defecto, al valor del parámeto en el año inmediatamente anterior. Marcar con una X, la opción empleada:
Año anterior
Media 3 útlimos años
COMBUSTIBLE | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Fracción Carbono Fósil | Factor de emisión de CO2 fósil (kg/GJ) | PCI en base húmeda (GJ/t) | Fracción H2O en el combustible | Densidad (kg/m3) | Toneladas de combustible consumido | m3 de combustible consumido | Energía Primaria (GJ) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Emisiones CO2 (t) | Energía final requerida (GJ) (2)
Hulla | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Lignito negro | 99.42 | 1 | 99.42 | 13.39 | 0.2083 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Aglomerados de hulla | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Coque de petróleo | 98.3 | 1 | 98.3 | 32.5 | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Gasóleo C | 73 | 1 | 73 | 42.4 | 0.001 | 870 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Gas natural | 56 | 1 | 56 | 48.6 |  | 0.7929 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Propano | 63.6 | 1 | 63.6 | 46.2 |  | 0.52 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Butano | 66.2 | 1 | 66.2 | 44.78 |  | 0.56 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
GLP (mezcla) | 65 | 1 | 65 | 45.5 |  | 0.53 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Biogás Vertedero | NA | NA | 0 | 13.405 |  | 1.34 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización | NA | NA | 0 | 17.735 |  | 1.215 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Hidrógeno | NA | NA | 0 | 120.05 |  | 0.084 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Madera | NA | NA | 0 | 14.44 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Carbón vegetal | NA | NA | 0 | 31.39 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Residuos de madera | NA | NA | 0 | 14.8 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Astillas | NA | NA | 0 | 13 | <0,40 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Pélet | NA | NA | 0 | 18 | <0,15 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Residuos agrícolas | NA | NA | 0 | 15.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Neumáticos usados | 85 | 0.7528 | 63.988 | 31.39 |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
Otros residuos fósiles/renovables (3) | [8 empty] | 0 | 0.95 | 0 | 0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales. | [10 empty] | 0 | 0
(2) la energía final requerida debe ser igual en EB y EP
(3) Cumplimentar en caso de utilización de otro residuo fósil/renovable
NA = No Apreciable

## EP Combustión disctrict heating
Características del proyecto: escenario proyecto
Para obtener las emisiones es necesario:
La energía final requerida debe ser igual para el escenario proyecto que para el escenario base.
Debido a la posibilidad de que el escenario proyecto utilice más de un combustible, se debe cumplimentar la columna "Fracción de energía atribuible al combustible" con el porcentaje (en tanto por uno; 0-1) de energía suministrada por cada combustible. En caso de que sólo se utilice un combustible, el valor de la fracción debe ser igual a 1.
Se requiere cumplimentar la eficiencia de la instalación de combustión y del transporte en tanto por uno (0-1).
Energía final requerida (GJ) (2) | 0
Combustible | Fracción de energía atribuible al combustible | Energía final requerida por combustible | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Fracción Carbono Fósil | Factor de emisión de CO2 fósil (kg/GJ) | PCI en base húmeda (GJ/t) | Fracción H2O en el combustible | Densidad (kg/m3) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Fracción de eficiencia en el transporte | Energía Primaria(GJ) | Toneladas de combustible consumido | Emisiones CO2 (t)
Hulla |  | 0 | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Lignito negro |  | 0 | 99.42 | 1 | 99.42 | 13.39 | 0.2083 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Aglomerados de hulla |  | 0 | 101 | 1 | 101 | 30.34 | 0.1097 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Coque de petróleo |  | 0 | 98.3 | 1 | 98.3 | 32.5 | 0.08 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Gasóleo C |  | 0 | 73 | 1 | 73 | 42.4 | 0.001 | 870 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Gas natural |  | 0 | 56 | 1 | 56 | 48.6 |  | 0.7929 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Propano |  | 0 | 63.6 | 1 | 63.6 | 46.2 |  | 0.52 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Butano |  | 0 | 66.2 | 1 | 66.2 | 44.78 |  | 0.56 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
GLP (mezcla) |  | 0 | 65 | 1 | 65 | 45.5 |  | 0.53 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Biogás Vertedero |  | 0 | NA | NA | 0 | 13.405 |  | 1.34 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización |  | 0 | NA | NA | 0 | 17.735 |  | 1.215 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Hidrógeno |  | 0 | NA | NA | 0 | 120.05 |  | 0.084 | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Madera |  | 0 | NA | NA | 0 | 14.44 | 0.2 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Carbón vegetal |  | 0 | NA | NA | 0 | 31.39 | 0.12 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Residuos de madera |  | 0 | NA | NA | 0 | 14.8 | 0.15 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Astillas |  | 0 | NA | NA | 0 | 13 | <0,40 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Pélet |  | 0 | NA | NA | 0 | 18 | <0,15 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Residuos agrícolas |  | 0 | NA | NA | 0 | 15.9 | 0.1 |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Neumáticos usados |  | 0 | 85 | 0.7528 | 63.988 | 31.39 |  |  | 0.95 | 0.98 | 0 | 0 | 0
Otros residuos fósiles/renovables (3) |  | 0 | [6 empty] | 0.95 | 0.98 | 0 | Error | 0
Comprobación (4) | ERROR, la fracción debe ser igual a 1 | 0 | [10 empty] | 0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales.
(2) la energía final requerida debe ser igual en EB y EP
(3) Cumplimentar en caso de utilización de otro residuo fósil/renovable
(4) Aparecerán en esta fila comandos de error en caso de no cumplimentar correctamente el formulario.
NA = No Apreciable

## Resumen emisiones
Dato estimado de reducción de emisiones en un año:
Emisiones del escenario base (t CO2-eq) | 0
Emisiones del escenario proyecto (t CO2-eq) | 0
Reducción de emisiones (t CO2-eq) | 0