## Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
Escenario de base
Escenario de proyecto
Instalación de refrigeración
Fugas HFCs
Emisiones atmosféricas
Instalación de refrigeración
SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN:
Refrigerantes de GWP<150 en sistemas directos / Refrigerantes de GWP<1500 en sistemas indirectos en circuito primario
Emisiones atmosféricas

## Instrucciones
En esta metodología se estima la reducción de emisiones derivadas del cambio de HFCs en instalaciones de refrigeración por otros refrigerantes con menor potencial de calentamiento atmosférico. Las emisiones asociadas al consumo eléctrico de esras instalaciones no se contemplan en esta metodología
Instrucciones para la cumplimentación:
Celdas a cumplimentar
Celdas a cumplimentar de forma voluntaria
Celdas bloqueadas, que no es necesario cumplimentar.
Pestaña "Diagrama de flujo": síntesis del proceso, no es necesario cumplimentar información
Pestaña "Resumen de emisiones": una vez cumplimentadas el resto de pestañas, esta hoja recoge las emisiones para el escenario base, escenario de proyecto y reducción de emisiones;
Pestaña "Escenario de base" cumplimentar con las características del escenario base.
Pestaña "Escenario de proyecto" cumplimentar con las características del escenario base
Pestaña "Seguimiento": variables a cumplimentar para realizar el seguimiento del proyecto.

## Escenario base
Nombre de la instalación | Localización (dirección) | Tipo de instalación (Nueva o sustitución) | Potencia frigorífica máxima (kW) | Energía frigorífica (MWh) | Energía eléctrica consumida (MWh) | Refrigerante | Potencial de Calentamiento Atmosférico | Carga de refrigerante (kg de gas) | Recarga de refrigerante (kg de gas) - Dejar vacío en el caso de nueva instalación | Fugas anuales de refrigerante (%) | Fugas anuales de refrigerante (%) CORREGIDAS | Emisiones (ton CO2 -eq) | Refrigerante | Poder de calentamiento atmosférico
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 |  |  | Nueva | Nueva
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-1130 | 0 | Sustitución | Sustitución
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-1150 | 3
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-125 | 3500
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-1270 | 3
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-1270 | 3
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-134a | 1430
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-143a | 4470
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-152a | 38
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-160 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-170 | 3
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-21 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-218 | 8830
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-23 | 14800
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-290 | 3
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-30 | 9
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-32 | 675
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-40 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-404A | 3922
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-407A | 2107
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-407B | 1769
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-407C | 1774
[7 empty] | 0 |  |  | 0% | 5% | 0 | R-407F | 2032
[11 empty] | Total emisiones EB | 0 | R-410A | 2088
[13 empty] | R-410B | 2229
[13 empty] | R-413A | 1258
[13 empty] | R-417A | 2325
[13 empty] | R-417B | 3026
|  |  | Sellados | [9 empty] | R-507A | 3985
|  |  | No sellados | [9 empty] | R-508A | 13214
[13 empty] | R-422A | 3143
[13 empty] | R-422D | 2729
[13 empty] | R-424A | 2440
[13 empty] | R-426A | 1508
[13 empty] | R-427A | 2138
[13 empty] | R-428A | 3607
[13 empty] | R-434A | 3245
[13 empty] | R-437A | 1805
[13 empty] | R-438A | 2264
[13 empty] | R-442A | 1885
[13 empty] | R-50 | 25
[13 empty] | R-508B | 13396
[13 empty] | R-600 | 3
[13 empty] | R-600a | 3
[13 empty] | R-611 | 0
[13 empty] | R-717 | 0
[13 empty] | R-718 | 0
[13 empty] | R-744 | 1
[13 empty] | R-764 | 0
[13 empty] | R-C-318 | 10300
[13 empty] | R-E170 | 0

## Escenario proyecto
Nombre de la instalación | Localización (dirección) | Tipo de instalación (Nueva o sustitución) | Potencia frigorífica máxima (kW) | Energía frigorífica (MWh) | Energía eléctrica consumida (MWh) | Nuevo refrigerante | Potencial de Calentamiento Atmosférico | Carga de refrigerante (kg de gas) | Recarga de refrigerante (kg de gas) | Fugas anuales de refrigerante (%) | Emisiones (ton CO2 -eq) | Refrigerante | Poder de calentamiento atmosférico
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-1130 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-1150 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-123 | 90
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-1270 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-1270 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-134a | 1430
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-152a | 38
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-160 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-170 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-21 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-290 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-30 | 9
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-32 | 675
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-40 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R448A | 1387
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R449A | 1397
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R450A | 605
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-50 | 25
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R513A | 631
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-600 | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-600a | 3
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-611 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | R-717 | 0
[10 empty] | Total emisiones EP | 0 | R-718 | 0
[12 empty] | R-744 | 1
[12 empty] | R-764 | 0
[12 empty] | R-E170 | 0

## Resumen de las emisiones
Escenario Base
Emisiones (ton CO2-eq)
| EB emisiones | 0
Escenario Proyecto
Emisiones (ton CO2-eq)
| EP emisiones | 0
Reducción de emisiones
Emisiones (ton CO2-eq)
| Escenario Base | 0
| Escenario Proyecto | 0
| Reducción de emisiones | 0