## Caratula
				SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ENERGÉTICA / S.G. de Prospectiva y ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS / ISSN EN LINEA: 2603-6142 / NIPO EN LINEA: 665-20-084-7

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2023

## Red_distribución
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2023
	Longitud de líneas eléctricas (km)
Tensión	Aéreas	Subterráneas
< 1 kV	260.803	201.195
1 kV <= U < 4,5 kV	15	2
4,5 kV <= U < 8 kV	560	233
8 kV <= U < 12,5 kV	6.835	4.808
12,5 kV <= U < 17,5 kV	67.206	29.956
17,5 kV <= U < 25 kV	83.064	39.867
25 kV <= U < 37,5 kV	34.691	17.692
37,5 kV <= U < 55 kV	13.168	1.387
55 kV <= U < 99 kV	14.103	862
99 kV <= U < 176 kV	21.679	582
TOTAL	502.126	296.584

Transformadores + CTs
Nivel de tensión en primario	Número	Capacidad (kVA)
1 kV <= U < 12 kV	11.745	5.664.418
12 <= U < 17,5 kV	125.087	46.295.029
17,5 <= U < 24 kV	149.037	56.260.242
24 <= U < 36 kV	64.761	32.312.697
36 <= U < 52 kV	1.172	16.870.306
52 <= U < 72,5 kV	1.603	36.557.102
72,5 kV <= U < 123 kV	294	9.871.833
123 kV <= U < 220 kV	1.508	56.123.980
220 kV <= U < 400 kV	1.251	97.238.292
U >= 400 kV	127	17.997.480
TOTAL	356.585	375.191.378