## Caratula
				SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA / S.G. de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía / ISSN EN LINEA: 2603-6142 / NIPO EN LINEA: 665-20-084-7

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2019

## Red_distribución
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2019
	Longitud de líneas eléctricas (km)
Tensión	Aéreas	Subterráneas
Menos de 1.000 V	261.095	195.752
Desde 1.000 a 4.500 V	10	2
Más de 4.500 a 8.000 V	454	127
Más de 8.000 a 12.500 V	2.384	3.514
Más de 12.500 a 17.500 V	65.478	28.273
Más de 17.500 a 25.000 V	85.881	40.213
Más de 25.000 a 37.500 V	33.984	17.220
Más de 37.500 a 55.000 V	12.544	1.345
Más de 55.000 a 99.000 V	13.742	817
Más de 99.000 a 176.000 V	20.613	557
Más de 176.000 a 300.000 V
Más de 300.000 V
TOTAL	496.185	287.819

Transformadores + CTs
Nivel de tensión en primario	Número	Capacidad (kVA)
12 kV >= U >= 1 kV	16.907	7.495.074
17,5 kV >= U > 12 kV	96.792	42.770.698
24 kV >= U > 17,5 kV	123.830	54.891.260
36 kV >= U > 24 kV	55.692	32.931.320
52 kV >= U > 36 kV	1.169	16.597.970
72,5 kV >= U > 52 kV	1.606	35.199.562
123 kV >= U > 72,5 kV	316	10.239.100
220 kV >= U > 123 kV	2.764	148.040.029
400 kV >= U > 220 kV	87	17.112.602
U > 400 kV	0	0
TOTAL	299.163	365.277.615