## Caratula
				SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA / S.G. de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía / ISSN EN LINEA: 2603-6142 / NIPO EN LINEA: 665-20-084-7

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2020

## Red_distribución
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2020
	Longitud de líneas eléctricas (km)
Tensión	Aéreas	Subterráneas
Menos de 1.000 V	261.477	197.421
Desde 1.000 a 4.500 V	10	2
Más de 4.500 a 8.000 V	443	123
Más de 8.000 a 12.500 V	2.318	3.498
Más de 12.500 a 17.500 V	65.469	28.459
Más de 17.500 a 25.000 V	85.999	40.703
Más de 25.000 a 37.500 V	34.083	17.387
Más de 37.500 a 55.000 V	12.568	1.360
Más de 55.000 a 99.000 V	13.823	823
Más de 99.000 a 176.000 V	20.708	636
Más de 176.000 a 300.000 V
Más de 300.000 V
TOTAL	496.898	290.412

Transformadores + CTs
Nivel de tensión en primario	Número	Capacidad (kVA)
12 kV >= U >= 1 kV	16.754	7.420.804
17,5 kV >= U > 12 kV	95.585	42.793.205
24 kV >= U > 17,5 kV	123.643	55.278.097
36 kV >= U > 24 kV	55.307	33.036.905
52 kV >= U > 36 kV	1.179	16.790.620
72,5 kV >= U > 52 kV	1.602	35.270.162
123 kV >= U > 72,5 kV	315	10.222.600
220 kV >= U > 123 kV	2.775	149.394.030
400 kV >= U > 220 kV
U > 400 kV
TOTAL	297.160	350.206.423