## Hoja1
| ACS | [7 empty] | 112 | L/dia
| 25 kW |  |  | Superficie | 187.5 | m2 |  | T utilizacion | 60 | ºC |  |  | renov | 0.5 | 1.5 | 2.5
| η 0,95 | [6 empty] | T agua red | 13.54 | ºC |  | 4.4 | W/m2 | 1.5 | 4.5 | 7.5
Madrid | biomasa |  |  | RENOVAVION HORARIA: | 1 | [5 empty] | VEEIo | 7 | W/m2/100lux | 2 | 3 | 3
kWh/m2 | [10 empty] | VEEIlim | 8 | W/m2/100lux | 5 | 8 | 10
CERMA | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
DemandaCale | 43.25 | 44.16 | 47.13 | 44.58 | 45.39 | 49.06 | 44.84 | 45.6 | 50.01 | 48.22 | 53.22 | 63.74
DemandaRefri | 7.94 | 15.05 | 22.52 | 9.96 | 20.85 | 32.41 | 11.76 | 26.44 | 42.17 | 13.45 | 31.29 | 49.92
DemandaACS | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
EmisionesCale | 19.22 | 19.62 | 20.94 | 19.81 | 20.17 | 21.8 | 19.92 | 20.26 | 22.22 | 21.42 | 23.65 | 28.32
EmisionesRefri | 1.555 | 2.93 | 4.39 | 1.94 | 4.06 | 6.31 | 2.29 | 5.15 | 8.21 | 2.62 | 6.09 | 9.72
EmisionesACS | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
EmisionesIlu | 1.24 | 3.73 | 6.22 | 1.76 | 5.28 | 8.81 | 2.28 | 6.84 | 11.4 | 3.32 | 9.95 | 16.58
EmisionesVent | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.24 | 0.4 | 0.12 | 0.35 | 0.58
Cali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
EmisionesT | 22.36 | 26.72 | 32.08 | 23.88 | 30 | 37.54 | 24.88 | 32.8 | 42.54 | 27.79 | 40.35 | 55.51
EPNoRenov | 91.05 | 115.94 | 144.71 | 98.78 | 134.18 | 175.17 | 104.44 | 150.45 | 203.81 | 118.41 | 187.86 | 267.51
Cali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
Referencia
DemandaCale | 85.3 | 78.8 | 69.7 | 90.04 | 80.3 | 67 | 91.6 | 78.1 | 61.7 | 97.2 | 81.7 | 62.5
DemandaRefri | 11 | 20.3 | 34.2 | 14.2 | 29.1 | 51.4 | 16.8 | 37.5 | 68.4 | 19.8 | 47.6 | 90.1
DemandaACS | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
Energia Ilu | 3.76 | 11.27 | 18.78 | 5.32 | 15.97 | 26.61 | 6.89 | 20.66 | 34.44 | 10.02 | 30.06 | 50.1
EmisionesT | 45.1 | 50.9 | 60.3 | 49.3 | 57.4 | 71.1 | 51.6 | 62.2 | 80.7 | 57.3 | 74.1 | 102.6
EPNoRenov | 186.3 | 226.4 | 290.6 | 206.3 | 263.5 | 356.8 | 218.9 | 293.9 | 418.6 | 247 | 360.5 | 546.8
HULC | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
DemandaCale | 36.98 | 40.99 | 45.3 | 38.39 | 41.72 | 45.6 | 38.03 | 41.09 | 45.01 | 38.08 | 39.91 | 52.65
DemandaRefri | 6.75 | 10.98 | 15.3 | 11.86 | 18.07 | 27.02 | 11.54 | 23.95 | 37.17 | 14.17 | 25.68 | 48.83
DemandaACS
EmisionesCale | 16.43 | 18.21 | 20.13 | 17.06 | 18.53 | 20.26 | 16.9 | 18.26 | 20 | 16.92 | 17.73 | 23.39
EmisionesRefri | 1.32 | 2.14 | 2.98 | 1.87 | 3.52 | 5.26 | 2.25 | 4.66 | 7.24 | 2.76 | 5 | 9.51
EmisionesACS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
EmisionesIlu | 1.24 | 3.73 | 6.22 | 1.76 | 5.28 | 8.81 | 2.28 | 6.84 | 11.4 | 3.32 | 9.95 | 16.58
Cali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
EmisionesT | 19.23 | 24.32 | 29.56 | 20.93 | 27.58 | 34.57 | 21.66 | 30 | 38.87 | 23.23 | 32.92 | 49.72
EPNoRenov | 78.51 | 104.81 | 131.72 | 87.24 | 123.37 | 160.98 | 91.9 | 138.24 | 186.95 | 101.13 | 156.59 | 243.83
Cali | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
Referencia
DemandaCale | 78.46 | 76.99 | 70.64 | 89.98 | 84.61 | 73.07 | 93.18 | 84.68 | 69.25 | 98.6 | 77.17 | 67.79
DemandaRefri | 9.16 | 15.26 | 24.55 | 14.51 | 26.27 | 43.68 | 17.63 | 34.8 | 60.37 | 22.12 | 36.15 | 85.29
DemandaACS
Energia Ilu
EnergVent
EmisionesT | 39.99 | 47.36 | 57.13 | 47.45 | 57.04 | 70.57 | 50.77 | 62.87 | 80.76 | 56.58 | 68.1 | 102.18
EPNoRenov | 162 | 207 | 270 | 195 | 257 | 347 | 211 | 291 | 411 | 241 | 329 | 539
EmisionesT | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
CERMA | 22.36 | 26.72 | 32.08 | 23.88 | 30 | 37.54 | 24.88 | 32.8 | 42.54 | 27.79 | 40.35 | 55.51
HULC | 19.23 | 24.32 | 29.56 | 20.93 | 27.58 | 34.57 | 21.66 | 30 | 38.87 | 23.23 | 32.92 | 49.72
Indice | 1.1628 | 1.0987 | 1.0853 | 1.1409 | 1.0877 | 1.0859 | 1.1487 | 1.0933 | 1.0944 | 1.1963 | 1.2257 | 1.1165
EPNoRenov | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
CERMA | 91.05 | 115.94 | 144.71 | 98.78 | 134.18 | 175.17 | 104.44 | 150.45 | 203.81 | 118.41 | 187.86 | 267.51
HULC | 78.51 | 104.81 | 131.72 | 87.24 | 123.37 | 160.98 | 91.9 | 138.24 | 186.95 | 101.13 | 156.59 | 243.83
Indice | 1.1597 | 1.1062 | 1.0986 | 1.1323 | 1.0876 | 1.0881 | 1.1365 | 1.0883 | 1.0902 | 1.1709 | 1.1997 | 1.0971
Indice final | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
CERMA/HULC | 1.031 | 1.0223 | 1.0282 | 1.0981 | 1.0809 | 1.0778 | 1.1302 | 1.1051 | 1.0952 | 1.1813 | 1.1265 | 1.1119
IndiceCaliCERMA | 0.49579 | 0.52495 | 0.53201 | 0.48438 | 0.52265 | 0.52799 | 0.48217 | 0.52733 | 0.52714 | 0.48499 | 0.54453 | 0.54103
IndiceCaliHULC | 0.48087 | 0.51351 | 0.51742 | 0.4411 | 0.48352 | 0.48987 | 0.42663 | 0.47718 | 0.4813 | 0.41057 | 0.48341 | 0.48659
EmisionesTRef | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
CERMA | 45.1 | 50.9 | 60.3 | 49.3 | 57.4 | 71.1 | 51.6 | 62.2 | 80.7 | 57.3 | 74.1 | 102.6
HULC | 39.99 | 47.36 | 57.13 | 47.45 | 57.04 | 70.57 | 50.77 | 62.87 | 80.76 | 56.58 | 68.1 | 102.18
| 1.1278 | 1.0747 | 1.0555 | 1.039 | 1.0063 | 1.0075 | 1.0163 | 0.98934 | 0.99926 | 1.0127 | 1.0881 | 1.0041
EPNoRenovRef | 8h baja | 8h media | 8h alta | 12h baja | 12h media | 12h alta | 16h baja | 16h media | 16h alta | 24h baja | 24h media | 24h alta
CERMA | 186.3 | 226.4 | 290.6 | 206.3 | 263.5 | 356.8 | 218.9 | 293.9 | 418.6 | 247 | 360.5 | 546.8
HULC | 162 | 207 | 270 | 195 | 257 | 347 | 211 | 291 | 411 | 241 | 329 | 539
a