## NOTA
CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
REQUISITOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS
Los requisitos de aplicación del Reglamento (UE) 2017/373 que no requieren presentar evidencias documentales están sombreados en gris.
Los requisitos, AMCs o GMs con letra en gris no son de aplicación para los proveedores MET.
Las casillas de los requisitos del Reglamento (UE) 2017/373 tienen fondo azul.
Las casillas de los AMCs del Reglamento (UE) 2017/373 tienen fondo naranja.
Las casillas de los GMs del Reglamento (UE) 2017/373 tienen fondo verde.
Nota: En esta versión se incluyen los Requisitos/AMC/GM del documento Easy Access Rules for Air Traffic Management/Air Navigation Services (Regulation (EU) 2017/373) (Publicado en noviembre del 2022), que incorpora las actualizaciones asociadas al Reglamento 2020/469, al Reglamento 2020/1177, al Reglamento 2020/1338, la Decision 2017/001/R, la Decisión 2019/022/R, la Decisión 2020/008/R y la Decisión 2022/004/R.

## Reqs-REG 2017-373
Reglamento de Ejecución (UE) nº 2017/373 | Material EASA
Requisitos Proveedor METEO | AMCs | GMs
ANEXO V: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS (Parte MET)
SUBPARTE A: REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN ADICIONALES PARA PROVVEDORES DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS (MET.OR)
SECCIÓN 2 - Capítulo 1: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS
MET.OR.200 Informes meteorológicos y otra información | AMC1 MET.OR.200(a) AMC1 MET.OR.200(a)(3) AMC2 MET.OR.200(a)(3) AMC1 MET.OR.200(b) AMC2 MET.OR.200(b) AMC1 MET.OR.200(d) | GM1 MET.OR.200(a) GM1 MET.OR.200(a)(2) GM1 MET.OR.200(b) GM2 MET.OR.200(b) GM3 MET.OR.200(b)
MET.OR.205 Notificación de elementos meteorológicos
MET.OR.210 Observación de elementos meteorológicos | AMC1 MET.OR.210 AMC2 MET.OR.210
SUBPARTE B: REQUISITOS TÉCNICOS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS (MET.TR)
SECCIÓN 2 - Capítulo 1: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS
MET.TR.200 Informes meteorológicos y otra información | AMC1 MET.TR.200(a) AMC1 MET.TR.200(a) (3) AMC2 MET.TR.200(a) (3) AMC1 MET.TR.200(a)(4) AMC1 MET.TR.200(a)(12) AMC2 MET.TR.200(a)(12) AMC3 MET.TR.200(a)(12) AMC4 MET.TR.200(a)(12) AMC5 MET.TR.200(a)(12) AMC1 MET.TR.200(c)(2) AMC1 MET.TR.200(c) AMC1 MET.TR.200 (f)(8) | GM1 MET.TR.200(a) GM2 MET.TR.200(a) GM1 MET.TR.200(a)(2) GM1 MET.TR.200(a)(4) GM1 MET.TR.200(a)(12) GM2 MET.TR.200(a)(12) GM3 MET.TR.200(a)(12) GM1 MET.TR.200(b) GM1 MET.TR.200(b) & (c) GM1 MET.TR.200(c)(1) GM1 MET.TR.200(c)(2) GM1 MET.TR.200(e)(5) GM1 MET.TR.200(f)
MET.TR.205 Notificación de elementos meteorológicos | AMC1 MET.TR.205(b)(1) AMC1 MET.TR.205(b)(3) AMC1 MET.TR.205(c) AMC1 MET.TR.205(c)(1) AMC1 MET.TR.205(c)(3) AMC1 MET.TR.205(c)(4)(iii) AMC1 MET.TR.205(d) AMC2 MET.TR.205(d) AMC3 MET.TR.205(d) AMC1 MET.TR.205(d)(3) AMC2 MET.TR.205(d)(3) AMC1 MET.TR.205(e)(1) AMC2 MET.TR.205(e)(1) AMC1 MET.TR.205(e)(3) | GM1 MET.TR.205(a)(3)(iii)(A) GM1 MET.TR.205(d)(3)(i)
MET.TR.210 Observación de elementos meteorológicos | AMC1 MET.TR.210 AMC1 MET.TR.210(a) AMC1 MET.TR.210(a)(1) AMC1 MET.TR.210(a)(2) AMC1 MET.TR.210(a)(3) AMC1 MET.TR.210(b)(1) AMC1 MET.TR.210(b)(2) AMC1 MET.TR.210(b)(4) AMC1 MET.TR.210(c) AMC1 MET.TR.210(c)(1) AMC1 MET.TR.210(c)(2) AMC1 MET.TR.210(c)(3) AMC1 MET.TR.210(d)(1) AMC1 MET.TR.210(d)(2) AMC1 MET.TR.210(e) AMC1 MET.TR.210(e)(2) AMC1 MET.TR.210(f) AMC1 MET.TR.210(g)(3) | GM1 MET.TR.210 GM2 MET.TR.210 GM1 MET.TR.210(a) GM1 MET.TR.210(a)(1) GM1 MET.TR.210(a)(3)(ii) GM1 MET.TR.210(b)(4) GM1 MET.TR.210(c) GM1 MET.TR.210(c)(2) GM2 MET.TR.210(c)(2) GM1 MET.TR.210(c)(3) GM2 MET.TR.210(c)(3) GM1 MET.TR.210(c)(4)(ii)(B) GM1 MET.TR.210(c)(5)(ii)(B)
NOTA: Los Requisitos/AMC/GM marcados en negro son aquellos que no se han sido modificados respecto a la versión 1 de este cuestinario, los que están tachados son aquellos que han sido eliminados y los que están marcados en rojo indican la actualización del mismo respecto a la versión 1 de este cuestionario.

## MET.OR.200
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.OR.200 | MET.OR.200 Informes meteorológicos y otra información
Las estaciones meteorológicas aeronáuticas deberán expedir:
GM1 MET.OR.200(a) Meteorological reports and other information
OBSERVATIONS AND REPORTS
The observations form the basis for the preparation of reports. At aerodromes, the routine observations are supplemented by special observations whenever specified changes occur in respect of surface wind, visibility, runway visual range, present weather, clouds and/or air temperature.
1) un informe local ordinario a intervalos de tiempo fijos, solamente para difusión en el aeródromo de origen;
AMC1 MET.OR.200(a)(1) Meteorological reports and other information
ROUTINE OBSERVATIONS
Aeronautical meteorological stations should make routine observations throughout the 24 hours of each day or as determined by the competent authority.
2) un informe local especial, solamente para difusión en el aeródromo de origen;
GM1 MET.OR.200(a)(2) Meteorological reports and other information
LOCAL SPECIAL REPORTS
Local special reports should be transmitted to local air traffic services units as soon as the specified conditions occur. By agreement between the aeronautical meteorological station and the appropriate ATS unit, local special reports are not required to be disseminated in respect of: (a) any element for which there is in the local air traffic services unit a display corresponding to the one in the meteorological station, and where arrangements are in force for the use of this display to update information included in local routine reports and local special reports; and (b) runway visual range, when all changes of one or more steps on the reporting scale in use are being reported to the local air traffic services unit by an observer on the aerodrome.
3) METAR a intervalos de media hora en aeródromos donde se efectúen operaciones internacionales regulares de transporte aéreo comercial, para difusión fuera del aeródromo de origen.
AMC1 MET.OR.200(a)(3) Meteorological reports and other information
METAR
At aerodromes that are not operational throughout the 24 hours, the issuance of a METAR should commence at least 3 hours prior to the aerodrome resuming operations, or as agreed between the meteorological services provider and the operators concerned to meet pre-flight and in-flight planning requirements for flights due to arrive at the aerodrome as soon as it is opened for use.
AMC2 MET.OR.200(a)(3) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF METAR
METAR, and corrections thereto, should be disseminated to international OPMET databanks and to centres responsible for the operation of aeronautical fixed service Internet-based services.
GM1 MET.OR.200(a)(3) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF METAR
Procedures for disseminating METAR to users are described in ICAO EUR Doc 018 ‘EUR OPMET DATA MANAGEMENT HANDBOOK’.
b) No obstante lo dispuesto en la letra a), punto 3, la estación meteorológica aeronáutica podrá expedir a intervalos de una hora METAR y SPECI para su difusión, fuera del aeródromo de origen, a aeródromos donde no se efectúen operaciones internacionales regulares de transporte aéreo comercial, según determine la autoridad competente.
AMC1 MET.OR.200(b) Meteorological reports and other information
SPECI
Where required, SPECI should be issued whenever changes when the following criteria are met: (a) when the mean surface wind direction has changed by 60° or more from that given in the latest report, the mean speed before and/or after the change being 10 kt or more; (b) when the mean surface wind speed has changed by 10 kt or more from that given in the latest local report; (c) when the variation from the mean surface wind speed (gusts) has changed by 10 kt or more from that at the time of the latest local report, the mean speed before and/or after the change being 15 kt or more; (d) when the onset, cessation or change in intensity of any of the following weather phenomena occurs: (1) freezing precipitation; (2) moderate or heavy precipitation, including showers thereof; and (3) thunderstorm, with precipitation; (e) when the onset or cessation of any of the following weather phenomena occurs: (1) freezing fog; (2) thunderstorm, without precipitation; (f) when the amount of a cloud layer below 1 500 ft (450 m) changes: (1) from scattered (SCT) or less to broken (BKN) or overcast (OVC); or (2) from BKN or OVC to SCT or less.
AMC2 MET.OR.200(b) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF SPECI
SPECI dissemination should be identical to METAR dissemination.
GM1 MET.OR.200(b) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF SPECI
SPECI representing a deterioration of meteorological conditions should be disseminated immediately after the observation. SPECI representing a deterioration of one weather element and an improvement in another weather element should also be disseminated immediately after the observation and should then be treated as deterioration reports.
GM2 MET.OR.200(b) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF SPECI
A SPECI representing an improvement in conditions should be disseminated only after the improvement has been maintained for 10 minutes; it should be amended before dissemination, if necessary, to indicate the conditions prevailing at the end of that 10-minute period.
GM3 MET.OR.200(b) Meteorological reports and other information
DISSEMINATION OF SPECI
Procedures for disseminating SPECI to users are described in ICAO EUR Doc 018 ‘EUR OPMET DATA MANAGEMENT HANDBOOK’.
c) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas informarán a las dependencias de servicios de tránsito aéreo y servicios de información aeronáutica de un aeródromo sobre los cambios en el estado de funcionamiento del equipo automatizado empleado para evaluar el alcance visual en pista. d) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas informarán a la dependencia de servicios de tránsito aéreo, la dependencia de servicios de información aeronáutica y la oficina de vigilancia meteorológica asociadas sobre la presencia de actividad volcánica precursora de erupciones, erupciones volcánicas y nubes de cenizas volcánicas. e) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas establecerán una lista de criterios para facilitar informes locales especiales en consulta con las dependencias ATS correspondientes, los operadores y los terceros afectados.
AMC1 MET.OR.200(d) Meteorological reports and other information
VOLCANIC ACTIVITY REPORT
The report of occurrence of pre-eruption volcanic activity, volcanic eruptions and volcanic ash clouds should be made in the format of a volcanic activity report comprising the following meteorological information in the order indicated: (a) message type, VOLCANIC ACTIVITY REPORT; (b) station identifier, location indicator or name of station; (c) date/time of message; (d) location of volcano and name, if known; and (e) concise description of the event including, as appropriate, level of intensity of volcanic activity, occurrence of an eruption and its date and time and the existence of a volcanic ash cloud in the area together with direction of ash cloud movement and height.

## MET.OR.205
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.OR.205 | MET.OR.205 Notificación de elementos meteorológicos
Las estaciones meteorológicas aeronáuticas deberán informar sobre los elementos siguientes: a) dirección y velocidad del viento en la superficie; b) visibilidad; c) alcance visual en pista, cuando proceda; d) tiempo meteorológico presente en el aeródromo y sus alrededores; e) nubes; f) temperatura del aire y temperatura del punto de rocío; g) presión atmosférica; h) información adicional cuando proceda. En los aeródromos que no efectúen operaciones internacionales programadas de transporte aéreo comercial, las estaciones meteorológicas aeronáuticas podrán informar solamente de un subconjunto de elementos meteorológicos que sean pertinentes para los tipos de vuelos del aeródromo, si así lo autoriza la autoridad competente. Este conjunto de datos se publicará en la publicación de información aeronáutica.

## MET.OR.210
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.OR.210 | MET.OR.210 Observación de elementos meteorológicos
Las estaciones meteorológicas aeronáuticas observarán y/o medirán los elementos siguientes: a) dirección y velocidad del viento en la superficie; b) visibilidad; c) alcance visual en pista, cuando proceda; d) tiempo meteorológico presente en el aeródromo y sus alrededores; e) nubes; f) temperatura del aire y temperatura del punto de rocío; g) presión atmosférica; h) información adicional cuando proceda. En los aeródromos que no efectúen operaciones internacionales programadas de transporte aéreo comercial, las estaciones meteorológicas aeronáuticas podrán observar y/o medir solamente un subconjunto de elementos meteorológicos que sean pertinentes para los tipos de vuelos del aeródromo, si así lo autoriza la autoridad competente. Este conjunto de datos se publicará en la publicación de información aeronáutica.
AMC1 MET.OR.210 Observing meteorological elements
DISPLAY
Where automated equipment forms part of an integrated semi-automatic observing system or automatic observing system, displays of data which are made available to the local ATS units should be a subset of and displayed parallel to those available in the aeronautical meteorological stations or aerodrome meteorological offices. In those displays, each meteorological element should be annotated to identify, as appropriate, the locations for which the element is representative.
AMC2 MET.OR.210 Observing meteorological elements
CLIMATOLOGICAL INFORMATION
(a) Meteorological observations for regular and alternate aerodromes should be collected, processed and stored in a form suitable for the preparation of aerodrome climatological information. (b) Aeronautical climatological information should be exchanged on request between meteorological services providers.

## MET.TR.200
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.TR.200 | MET.TR.200 Informes meteorológicos y otra información
a) El informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI contendrán los siguientes elementos en el orden indicado:
AMC1 MET.TR.200(a) Meteorological reports and other information
TEMPLATE FOR THE LOCAL ROUTINE REPORTS AND LOCAL SPECIAL REPORTS
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easy-access-rules-air-traffic-managementair-navigation-services-regulation
GM1 MET.TR.200(a) Meteorological reports and other information
RANGES AND RESOLUTIONS — LOCAL ROUTINE REPORTS AND LOCAL SPECIAL REPORTS
(a) The ranges and resolutions for the numerical elements included in the local routine reports and local special reports are shown below. (b) The explanations for the abbreviations can be found in ICAO Doc 8400 ‘Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC)’.
GM2 MET.TR.200(a) Meteorological reports and other information
LOCAL ROUTINE REPORT AND LOCAL SPECIAL REPORT — EXAMPLES OF ELEMENTS
Non-exhaustive examples of the different elements used in the formulation of local routine reports and local special reports are provided below. https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easy-access-rules-air-traffic-managementair-navigation-services-regulation
1) identificación del tipo de informe;
2) indicador de lugar;
GM1 MET.TR.200(a)(2) Meteorological reports and other information
LOCATION INDICATORS
The location indicators and their significations are published in ICAO Doc 7910 - Location Indicators.
3) hora de observación; 4) identificación de un informe automatizado o perdido, si procede;
AMC1 MET.TR.200(a)(4) Meteorological reports and other information
AUTOMATED REPORTING
Local routine report, local special report, METAR and SPECI from automatic observing systems should be identified with the word ‘AUTO’.
GM1 MET.TR.200(a)(4) Meteorological reports and other information
AUTOMATED REPORTING
Local routine report, local special report, METAR and SPECI from automatic observing systems may be used as agreed between the aeronautical meteorological stations and the users.
5) dirección y velocidad del viento en la superficie; 6) visibilidad; 7) alcance visual en pista, si se cumplen los criterios de notificación; 8) tiempo presente; 9) cantidad de nubes, tipo de nubes, solamente en el caso de cumulonimbos y torrecúmulos, y altura de la base de las nubes o, donde se mida, visibilidad vertical; 10) temperatura del aire y temperatura del punto de rocío; 11) QNH y, cuando proceda, en los informes local ordinario y local especial, QFE; 12) información adicional cuando proceda.
AMC1 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — SEMI-AUTOMATIC OBSERVING SYSTEM
(a) In local routine report, local special report, METAR and SPECI, when reported by a semi-automatic observing system, the following recent weather phenomena should be reported, up to a maximum of three groups, in the supplementary information: (1) freezing precipitation; (2) moderate or heavy precipitation, including showers thereof; (3) blowing snow; (4) dust storm, sandstorm; (5) thunderstorm; (6) funnel cloud, tornado or water spout; and (7) volcanic ash. (b) In local routine report and local special report when reported by a semi-automatic observing system, the following significant meteorological conditions, or combinations thereof, should be reported in the supplementary information: (1) cumulonimbus clouds (CB); (2) thunderstorm (TS); (3) moderate or severe turbulence (MOD TURB, SEV TURB); (4) wind shear (WS); (5) hail (GR); (6) severe squall line (SEV SQL); (7) moderate or severe icing (MOD ICE, SEV ICE); (8) freezing precipitation (FZDZ, FZRA); (9) severe mountain waves (SEV MTW); (10) dust storm, sandstorm (DS, SS); (11) blowing snow (BLSN); and (12) funnel cloud (tornado or water spout) (FC). The location of the condition should be indicated. Where necessary, additional information should be included using abbreviated plain language.
AMC2 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — AUTOMATIC OBSERVING SYSTEM
In local routine report, local special report, METAR and SPECI, when reported by an automatic observing system, the following recent weather phenomena should be reported, up to a maximum of three groups, in the supplementary information: (a) FZDZ, FZRA and FZUP; (b) moderate or heavy DZ, RA and SN; (c) thunderstorm; and (d) moderate or heavy unknown precipitation (UP).
AMC3 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — WIND SHEAR
Information on wind shear should be included as supplementary information in local routine report, local special report, METAR and SPECI, where local circumstances so warrant.
AMC4 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — SEA-SURFACE TEMPERATURE AND STATE OF THE SEA AND OF THE RUNWAY
In METAR and SPECI, information on sea-surface temperature and the state of the sea or the significant wave height, from aeronautical meteorological stations established on offshore structures in support of helicopter operations, should be included in the supplementary information.
AMC5 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — SIGNIFICANT METEOROLOGICAL CONDITIONS
(a) Observations made at aerodromes should include the available supplementary information concerning significant meteorological conditions, particularly those in the approach and climb-out areas. (b) Where practicable, the information should identify the location of the meteorological condition.
GM1 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — RECENT WEATHER PHENOMENA
‘Recent weather phenomena’ is understood as being the weather phenomena observed at the aerodrome during the period since the last issued routine report or last hour, whichever is the shorter, but not at the time of observation.
GM2 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — LOCAL CIRCUMSTANCES
Local circumstances include but are not necessarily limited to wind shear of non-transitory nature such as might be associated with low-level temperature inversions or local topography.
GM3 MET.TR.200(a)(12) Meteorological reports and other information
SUPPLEMENTARY INFORMATION — WIND SHEAR
The inclusion of wind shear in the supplementary information is understood to be addressed, as a minimum, in local routine report, local special report, METAR and SPECI when reported by a semi-automatic observing system.
b) En el informe local ordinario y el informe local especial: 1) si se observa viento en la superficie desde más de una ubicación en la pista, se indicarán aquellas ubicaciones en las que estos valores sean representativos; 2) cuando haya más de una pista en uso y se observe viento en la superficie relacionado con estas pistas, se indicarán los valores de viento disponibles para cada pista, y se notificarán las pistas a las que se refieren estos valores; 3) cuando se notifiquen variaciones en la dirección media del viento de conformidad con el punto MET.TR.205, letra a), punto 3, inciso ii), letra B), se indicarán las dos direcciones extremas entre las que ha variado el viento en la superficie; 4) cuando se notifiquen variaciones en la velocidad media del viento (ráfagas) de conformidad con el punto MET. TR.205, letra a), punto 3, inciso iii), se indicarán como valores máximo y mínimo de la velocidad del viento alcanzada.
GM1 MET.TR.200(b) Meteorological reports and other information
EXAMPLE OF LOCAL SPECIAL REPORT
GM1 MET.TR.200(b) & (c) Meteorological reports and other information
EXAMPLE OF METAR AND LOCAL ROUTINE REPORT
c) METAR y SPECI 1) Los METAR y SPECI se expedirán de conformidad con el modelo que figura en el apéndice 1.
GM1 MET.TR.200(c)(1) Meteorological reports and other information
METAR — CODE FORM
The METAR code form is contained in the WMO Publication No 306, Manual on Codes, Volume I.1, Part A — Alphanumeric Codes.
2) Los METAR se registrarán para su transmisión a más tardar 5 minutos después del momento real de observación.
AMC1 MET.TR.200(c) Meteorological reports and other information
METAR AND SPECI — CODE FORM
METAR and SPECI, and corrections thereto, should be encoded using: (a) the IWXXM GML form as specified in point (a) of AMC1 MET.TR.115(a); and (b) the alphanumeric code form for METAR as specified in point (b) of AMC1 MET.TR.115(a).
d) La información sobre visibilidad, alcance visual en pista, tiempo presente y cantidad de nubes, tipo de nubes y altura de la base de las nubes se sustituirá en todos los informes meteorológicos por el término “CAVOK” cuando se den las siguientes condiciones de forma simultánea en el momento de la observación: 1) visibilidad, 10 km o superior, y la visibilidad más baja no se notifica; 2) sin nubes de importancia para las operaciones; 3) ninguna condición meteorológica significativa para la aviación. e) La lista de criterios para suministrar informes locales especiales incluirá lo siguiente: 1) los valores que más se aproximen a las mínimas de operación de los operadores que usen el aeródromo; 2) los valores que satisfagan otras necesidades locales de las dependencias ATS y de los operadores; 3) todo aumento de la temperatura de 2 C o más respecto al valor indicado en el último informe local, u otro valor de umbral convenido entre los proveedores de servicios meteorológicos, la dependencia ATS correspondiente y los operadores afectados; 4) la información complementaria de que se disponga sobre condiciones meteorológicas significativas en las áreas de aproximación y ascenso inicial; 5) cuando se apliquen procedimientos de atenuación del ruido y la variación respecto a la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado 5 kt o más con respecto a la indicada en el último informe local, siendo la velocidad media antes y/o después del cambio de 15 kt o más;
GM1 MET.TR.200(e)(5) Meteorological reports and other information
NOISE ABATEMENT PROCEDURE
Noise abatement procedures are those in accordance with 7.2.6 of ICAO Doc 4444 ‘Procedures for Air Navigation Services (PANS-ATM)' as last amended.
6) cuando la dirección media del viento en la superficie haya cambiado en 60° o más con respecto a la indicada en el último informe, siendo de 10 kt o más la velocidad media antes o después del cambio; 7) cuando la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado en 10 kt o más con respecto a la indicada en el último informe; 8) cuando la variación respecto a la velocidad media del viento en la superficie (ráfagas) haya cambiado en 10 kt o más con respecto a la indicada en el último informe local, siendo la velocidad media antes y/o después del cambio de 15 kt o más; 9) cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes fenómenos meteorológicos: i) precipitación engelante, ii) precipitación moderada o fuerte, incluidos chubascos, y iii) tormentas, con precipitación; 10) cuando irrumpa o cese cualquiera de los siguientes fenómenos meteorológicos: i) niebla engelante, ii) tormentas, sin precipitación; 11) cuando la cantidad de una capa de nubes por debajo de 1 500ft (450 m) cambie: i) de nubes dispersas (SCT) o menos a fragmentadas (BKN) o cielo cubierto (OVC), o ii) de BKN u OVC a SCT o menos. f) Se expedirán informes locales especiales y SPECI, si procede, cuando se produzcan los siguientes cambios, si así lo acuerdan el proveedor de servicios meteorológicos y la autoridad competente:
GM1 MET.TR.200(f) Meteorological reports and other information
ISSUANCE OF LOCAL SPECIAL REPORTS
Point (f) of MET.TR.200 relates to the list of criteria to provide local special reports and SPECI when a meteorological change occurs. The agreement between the meteorological service provider and the competent authority is introduced as these criteria are usually agreed with the competent authority. Also, in introducing this agreement, the nature of the transposed provision (Appendix 3, 2.3.3 Recommendation) of ICAO Annex 3 remains.
1) cuando el viento cambie pasando por valores de importancia para las operaciones; los valores de umbral serán establecidos por el proveedor de servicios meteorológicos en consulta con la dependencia ATS correspondiente y los operadores afectados, teniendo en cuenta cambios en el viento que: i) requerirían una modificación de las pistas en servicio, ii) indicarían que las componentes de cola y transversal del viento en la pista han cambiado pasando por valores que representan los límites principales de utilización correspondientes a las aeronaves que ordinariamente realizan operaciones en el aeródromo; 2) cuando la visibilidad esté mejorando y cambie a uno o más de los siguientes valores o pase por ellos, o cuando la visibilidad esté empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: i) 800, 1 500o 3 000m, ii) 5 000m, cuando una cantidad significativa de vuelos se operen conforme a las reglas de vuelo visual; 3) cuando el alcance visual en pista esté mejorando y cambie a uno o más de los siguientes valores o pase por ellos, o cuando el alcance visual en pista esté empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: 50, 175, 300, 550 u 800 m; 4) cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes fenómenos meteorológicos: i) tormenta de polvo, ii) tormenta de arena, iii) nube en forma de embudo (tornado o tromba marina);
5) cuando irrumpa o cese cualquiera de los siguientes fenómenos meteorológicos: i) ventisca baja de polvo, arena o nieve, ii) ventisca alta de polvo, arena o nieve, iii) turbonada; 6) cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC esté ascendiendo y cambie a uno o más de los siguientes valores o pase por ellos, o cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC esté descendiendo y pase por uno o más de los siguientes valores: i) 100, 200, 500 o 1 000ft, ii) 1 500ft, cuando una cantidad significativa de vuelos se operen conforme a las reglas de vuelo visual; 7) cuando el cielo esté oscurecido y la visibilidad vertical esté mejorando y cambie a uno o más de los siguientes valores o pase por ellos, o cuando la visibilidad vertical esté empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: 100, 200, 500 o 1000ft, 8) cualquier otro criterio basado en los mínimos de utilización del aeródromo local, convenidos entre los proveedores de servicios meteorológicos y los operadores.
AMC1 MET.TR.200(f)(8) Meteorological reports and other information
ISSUANCE OF SPECI
Other criteria based on local aerodrome operating minima are to be considered in accordance with point (j) of AMC1 MET.TR.220(f).

## MET.TR.205
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.TR.205 | MET.TR.205 Notificación de elementos meteorológicos
a) Dirección y velocidad del viento en la superficie 1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, la dirección y velocidad del viento en la superficie se notificarán en tramos de 10 grados geográficos y 1 kt, respectivamente. 2) Todo valor observado que no se corresponda con la escala de notificación en uso se redondeará al tramo más próximo.
3) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI: i) se indicarán las unidades de medida empleadas para la velocidad del viento; ii) se notificarán del modo siguiente las variaciones de la dirección media del viento durante los últimos 10 minutos, si la variación total es de 60° o más, alternativamente: A) cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la velocidad del viento sea de 3 kt o más, estas variaciones de la dirección se notificarán como las dos direcciones extremas entre las que haya variado el viento en la superficie; B) cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la velocidad del viento sea inferior a 3 kt, la dirección del viento se notificará como variable sin indicarse la dirección media del viento; C) cuando la variación total sea de 180° o más, la dirección del viento se notificará como variable sin indicarse la dirección media del viento; iii) las variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) durante los últimos 10 minutos se notificarán cuando la velocidad máxima del viento exceda la velocidad media en, alternativamente: A) 5 kt o más en el informe local ordinario y el informe local especial cuando se apliquen procedimientos de atenuación del ruido;
GM1 MET.TR.205(a)(3)(iii)(A) Reporting of meteorological elements
NOISE ABATEMENT PROCEDURE
The noise abatement procedures are those in accordance with 7.2.6 of the PANS-ATM (ICAO Doc 4444).
B) 10 kt o más en otros casos; iv) cuando se notifique una velocidad del viento inferior a 1 kt, se indicará como calmo; v) cuando se notifique una velocidad del viento de 100 kt o más, se indicará que es superior a 99 kt; vi) cuando se notifiquen variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) de conformidad con el punto MET.TR.205, letra a), se notificará el valor máximo alcanzado de la velocidad del viento; vii) si durante el período de 10 minutos hay una discontinuidad marcada de la dirección o la velocidad del viento, solo se notificarán las variaciones respecto a la dirección media del viento y la velocidad media del viento que ocurran después de la discontinuidad. b) Visibilidad 1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, la visibilidad se notificará en tramos de 50 m cuando sea inferior a 800 m; en tramos de 100 m cuando sea de 800 m o más, pero de menos de 5 km; en tramos de un kilómetro cuando sea de 5 km o más, pero de menos de 10 km; y se indicará como 10 km cuando sea de 10 km o más, salvo cuando se apliquen las condiciones de uso de CAVOK.
AMC1 MET.TR.205(b)(1) Reporting of meteorological elements
VISIBILITY
In METAR and SPECI, visibility should be reported as prevailing visibility. When the visibility is not the same in different directions and: (a) when the lowest visibility is different from the prevailing visibility, and (1) less than 1 500 m or (2) less than 50 % of the prevailing visibility, and less than 5 000 m, the lowest visibility observed should also be reported and, when possible, its general direction in relation to the aerodrome reference point indicated by reference to one of the eight points of the compass; (b) if the lowest visibility is observed in more than one direction, then the most operationally significant direction should be reported; and (c) when the visibility is fluctuating rapidly, and the prevailing visibility cannot be determined, only the lowest visibility should be reported, with no indication of direction.
2) Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al tramo inferior más próximo de la escala. 3)En el informe local ordinario y el informe local especial, se notificará la visibilidad en la pista o pistas junto con las unidades de medida empleadas para indicar la visibilidad.
AMC1 MET.TR.205(b)(3) Reporting of meteorological elements
VISIBILITY — VALUES
In local routine report and local special report, when instrumented systems are used for the measurement of visibility: (a) if the visibility is observed from more than one location along the runway, the values representative of the touchdown zone should be reported first, followed, as necessary, by the values representative of the mid-point and stop-end of the runway, and the locations for which these values are representative should be indicated; and (b) when there is more than one runway in use and the visibility is observed related to these runways, the available visibility values for each runway should be reported, and the runways to which the values refer should be indicated.
c) Alcance visual en pista (RVR)
AMC1 MET.TR.205(c) Reporting of meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — TOUCHDOWN ZONE VALUES
In METAR and SPECI: (a) only the value representative of the touchdown zone should be reported and no indication of location on the runway should be included; and (b) where there is more than one runway available for landing, touchdown zone RVR values should be included for all such runways, up to a maximum of four, and the runways to which the values refer should be indicated.
1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, el RVR se notificará: i) durante períodos en los que la visibilidad o el alcance visual en pista sean inferiores a 1 500m; ii) en tramos de 25 m cuando sea inferior a 400 m, en tramos de 50 m cuando sea de entre 400 m y 800 m; y en tramos de 100 m cuando sea superior a 800 m.
AMC1 MET.TR.205(c)(1) Reporting of meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — THRESHOLD LIMIT
(a) 50 m should be considered the lower limit, and 2 000 m the upper limit for RVR. (b) Beyond these limits, local routine report, local special report, METAR and SPECI should merely indicate that the RVR is less than 50 or more than 2 000 m.
2) Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al tramo inferior más próximo de la escala. 3) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI:
AMC1 MET.TR.205(c)(3) Reporting of meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — VALUES FOR METAR AND SPECI
(a) When instrumented systems are used for the assessment of RVR, the variations in RVR during the 10-minute period immediately preceding the observation should be included if the RVR values during the 10-minute period have shown a distinct tendency, such that the mean during the first 5 minutes varies by 100 m or more from the mean during the second 5 minutes of the period. (b) When the variation of the RVR values shows an upward or downward tendency, this should be indicated by the abbreviation ‘U’ or ‘D’, respectively. In cases when actual fluctuations during the 10-minute period show no distinct tendency, this should be indicated using the abbreviation ‘N’. (c) When indications of tendency are not available, no abbreviations should be included.
i) cuando el RVR sea superior al valor máximo que puede determinar el sistema empleado, se notificará utilizando la abreviatura “ABV” en el informe local ordinario y el informe local especial, y la abreviatura “P” en el METAR y el SPECI, seguida del valor máximo que puede determinar el sistema; ii) cuando el RVR sea inferior al valor mínimo que puede determinar el sistema empleado, se notificará utilizando la abreviatura “BLW” en el informe local ordinario y el informe local especial, y la abreviatura “M” en el METAR y el SPECI, seguida del valor mínimo que puede determinar el sistema. 4) En el informe local ordinario y el informe local especial: i) se incluirán las unidades de medida empleadas, ii) si se observa el RVR desde solo una ubicación en la pista, como en la zona de toma de contacto, se incluirá sin indicación de ubicación, iii) si el RVR se observa desde más de un lugar a lo largo de la pista, deberán notificarse en primer lugar los valores representativos de la zona de toma de contacto seguidos, según sea necesario, de los valores representativos del punto medio y del extremo de parada de la pista, y deberán indicarse los lugares en los que estos valores son representativos,
AMC1 MET.TR.205(c)(4)(iii) Reporting of meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — VALUES REPRESENTATION
(a) RVR assessments should be representative of: (1) the touchdown zone of the runway intended for Category I instrument approach and landing operations; (2) the touchdown zone and the mid-point of the runway intended for Category II instrument approach and landing operations; and (3) the touchdown zone, mid-point and stop-end of the runway intended for Category III instrument approach and landing operations. (b) Where RVR is determined by human observers, it should be reported to the appropriate local ATS units, whenever there is a change in the value to be reported in accordance with the reporting scale. (c) The transmission of such reports should normally be completed within 15 seconds after the termination of the observation.
iv) cuando haya más de una pista en servicio, se notificarán los valores disponibles del alcance visual en la pista para cada una de ellas, y se indicarán las pistas a que se refieren esos valores. d) Fenómenos meteorológicos actuales
AMC1 MET.TR.205(d) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — AUTOMATIC OBSERVING SYSTEM
In local routine report, local special report, METAR and SPECI reported by an automatic observing system, the following types of present weather phenomena should be reported, using their respective abbreviations and relevant criteria, as appropriate: (a) Precipitation: (1) drizzle (DZ); (2) rain (RA); (3) snow (SN); and (4) Unidentified precipitation (UP) (b) Obscurations (hydrometeors); (1) Fog (FG): reported when visibility is less than 1 000 m ; (2) Mist (BR): reported when visibility is at least 1 000 m, but not more than 5 000 m; (c) Obscurations (lithometeors). Haze (HZ) should be used when the obscuration consists predominantly of lithometeors and the visibility is 5 000 m or less; and (d) Temporary failure of system/sensor: the present weather should be replaced by ‘//’ when it cannot be observed due to a temporary failure of the system/sensor.
AMC2 MET.TR.205(d) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — SEMI-AUTOMATIC OBSERVING SYSTEM
In local routine report, local special report, METAR and SPECI reported by a semi-automatic observing system, the following types of present weather phenomena should be reported, using their respective abbreviations and relevant criteria, as appropriate: (a) Precipitation: (1) drizzle (DZ); (2) rain (RA); (3) snow (SN); (4) snow grains (SG); (5) ice pellets (PL); (6) hail (GR): reported when the diameter of the largest hailstones is 5 mm or more; (7) small hail and/or snow pellets (GS): reported when the diameter of the largest hailstones is less than 5 mm. (b) Obscurations (hydrometeors): (1) fog (FG): reported when visibility is less than 1 000 m, except when qualified by ‘MI’, ‘BC’, ‘PR’ or ‘VC’. (2) mist (BR): reported when visibility is at least 1 000 m, but not more than 5 000 m; (c) Obscurations (lithometeors) The following should be used only when the obscuration consists predominantly of lithometeors and the visibility is 5 000 m or less, except ‘SA’ when qualified by ‘DR’ and volcanic ash: (1) sand (SA); (2) dust (widespread) (DU); (3) haze (HZ); (4) smoke (FU); and (5) volcanic ash (VA). (d) Other phenomena: (1) dust/sand whirls (dust devils) (PO); (2) squall (SQ); (3) funnel cloud (tornado or waterspout) (FC); (4) dust storm (DS); (5) sandstorm (SS).
AMC3 MET.TR.205(d) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — UNIDENTIFIED PRECIPITATION (UP)
In automated local routine report, local special report, METAR and SPECI, in addition to drizzle (DZ), rain (RA) and snow (SN), the abbreviation ‘UP’ should be used for unidentified precipitation when the type of precipitation cannot be identified by the automatic observing system.
1) En el informe local ordinario y el informe local especial, se notificarán los fenómenos meteorológicos actuales observados en términos de tipo y características, cualificándose en lo que respecta a intensidad, según proceda. 2) En los METAR y SPECI, los fenómenos del tiempo presente observados se notificarán expresándolos según su tipo y características y calificándolos en cuanto a su intensidad o proximidad al aeródromo, según corresponda. 3) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, se indicarán las siguientes características de fenómenos del tiempo presente, según proceda, utilizando sus respectivas abreviaturas y los criterios pertinentes:
AMC1 MET.TR.205(d)(3) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — ADDITIONAL CHARACTERISTICS
(a) In local routine report, local special report, METAR and SPECI, only when reported by a semi-automatic observing system, the following characteristics of present weather phenomena, as necessary, should be reported using their respective abbreviations and relevant criteria, as appropriate: (1) Shower (SH): used to report showers. Showers observed in the vicinity of the aerodrome should be reported as ‘VCSH’ without qualification regarding type or intensity of precipitation. (2) Blowing (BL): used with types of present weather phenomena raised by the wind to a height of 6 ft (2 m) or more above the ground. (3) Low drifting (DR): used with types of present weather phenomena raised by the wind to less than 6 ft (2 m) above ground level. (4) Shallow (MI): less than 6 ft (2 m) above ground level. (5) Patches (BC): fog patches randomly covering the aerodrome. (6) Partial (PR): a substantial part of the aerodrome covered by fog while the remainder is clear. (b) In automated local routine report, local special report, METAR and SPECI, when showers (SH) referred to above cannot be determined based upon a method that takes account of the presence of convective cloud, the precipitation should not be characterised by ‘SH’.
AMC2 MET.TR.205(d)(3) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — INTENSITY
In local routine report, local special report, METAR and SPECI, the relevant intensity or, as appropriate, the proximity to the aerodrome of the reported present weather phenomena should be indicated as follows: (local routine reports and local special reports) (METAR) Light FBL — Moderate MOD (no indication) Heavy HVY + — Used with types of present weather phenomena. Light intensity should be indicated only for precipitation. Vicinity (VC) Between approximately 8 and 16 km of the aerodrome reference point and used only in METAR and SPECI with present weather when not reported under AMC1 MET.TR.205(d)(3) and MET.TR.205(d)(3).
i) Tormenta (TS) Se emplea para notificar una tormenta con precipitación. Cuando se escuche un trueno o se detecten rayos en el aeródromo durante el período de 10 minutos que precede a la hora de observación, pero no se observe ninguna precipitación en el aeródromo, se empleará la abreviatura “TS” sin calificativos.
GM1 MET.TR.205(d)(3)(i) Reporting of meteorological elements
PRESENT WEATHER PHENOMENA — TS LIGHTNING DETECTION EQUIPMENT
(a) At aerodromes with human observers, lightning detection equipment may supplement human observations. (b) For aerodromes with automatic observing systems, guidance on the use of lightning detection equipment intended for thunderstorm reporting is given in ICAO Doc 9837 ‘Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes'.
ii) Congelación (FZ) Gotitas o precipitación de agua en estado de congelación, utilizado con los tipos de fenómenos del tiempo presente de acuerdo con el apéndice 1. 4) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI: i) se emplearán una o más, hasta un máximo de tres, de las abreviaturas del tiempo presente, según sea necesario, junto con una indicación, dado el caso, de las características y de la intensidad o la proximidad al aeródromo, a fin de proporcionar una descripción completa del tiempo presente que sea de importancia para las operaciones de vuelo, ii) la indicación de intensidad o de proximidad, según corresponda, se notificará en primer lugar, seguida, respectivamente, de las características y del tipo de los fenómenos meteorológicos, iii) cuando se observen dos tipos diferentes de tiempo, se notificarán mediante dos grupos separados, en los que los indicadores de intensidad o de proximidad se refieren al fenómeno meteorológico que sigue al indicador; sin embargo, los diversos tipos de precipitación presentes a la hora de la observación se notificarán como un grupo único, notificándose en primer lugar el tipo predominante de precipitación precedido por un solo calificativo de intensidad que se refiere al total de precipitaciones. e) Nubes 1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, la altura de la base de las nubes se notificará en tramos de 100 ft hasta 10000ft, y en tramos de 1000ft por encima de los 10000ft.
AMC1 MET.TR.205(e)(1) Reporting of meteorological elements
CLOUD
In local routine report, local special report, METAR and SPECI: (a) the cloud amount should be reported using the abbreviations ‘FEW’ (1 to 2 oktas), ‘SCT’ (3 to 4 oktas), ‘BKN’ (5 to7 oktas) or ‘OVC’ (8 oktas); (b) cumulonimbus clouds and towering cumulus clouds should be indicated as ‘CB’ and ‘TCU’, respectively; (c) the vertical visibility should be reported in steps of 100 ft (30 m) up to 2 000 ft (600 m); (d) if there are no clouds of operational significance and no restriction on vertical visibility and the abbreviation ‘CAVOK’ is not appropriate, the abbreviation ‘NSC’ should be used; (e) when several layers or masses of cloud of operational significance are observed, their amount and height of cloud base should be reported in increasing order of the height of cloud base, and in accordance with the following criteria: (1) the lowest layer or mass, regardless of the amount to be reported as FEW, SCT, BKN or OVC, as appropriate; (2) the next layer or mass, covering more than 2/8 to be reported as SCT, BKN or OVC, as appropriate; (3) the next higher layer or mass, covering more than 4/8 to be reported as BKN or OVC, as appropriate; and (4) cumulonimbus and/or towering cumulus clouds, whenever observed and not reported in (1) to (3). (f) when the cloud base is diffuse or ragged or fluctuating rapidly, the minimum height of cloud base or cloud fragments, should be reported; and (g) when an individual layer (mass) of cloud is composed of cumulonimbus and towering cumulus clouds with a common cloud base, the type of cloud should be reported as cumulonimbus only.
AMC2 MET.TR.205(e)(1) Reporting of meteorological elements
CLOUD — AUTOMATIC OBSERVING SYSTEM
When an automatic observing system is used to report local routine report, local special report, METAR and SPECI: (a) when the cloud type cannot be observed, the cloud type in each cloud group should be replaced by ‘///’; (b) when no clouds are detected, it should be indicated by using the abbreviation ‘NCD’; (c) when cumulonimbus clouds or towering cumulus clouds are detected and the cloud amount and/or the height of cloud base cannot be observed, the cloud amount and/or the height of cloud base should be replaced by ‘///’; and (d) when the sky is obscured and the value of the vertical visibility cannot be determined due to a temporary failure of the system/sensor, the vertical visibility should be replaced by ‘///’.
2) Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al tramo inferior más próximo de la escala. 3) En el informe local ordinario y el informe local especial:
AMC1 MET.TR.205(e)(3) Reporting of meteorological elements
CLOUD — HEIGHT OF CLOUD BASE
At aerodromes where low-visibility procedures are established for approach and landing, as agreed between the aeronautical meteorological station and the appropriate ATS unit, in local routine report and local special report, the height of cloud base should be reported in steps of 50 ft up to and including 300 ft and in steps of 100 ft between 300 ft and 10 000 ft, and the vertical visibility in steps of 50 ft up to and including 300 ft and in steps of 100 ft between 300 ft and 2 000 ft.
i) se indicarán las unidades de medida utilizadas para la altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical, ii) cuando haya más de una pista en servicio y se observan por instrumentos las alturas de la base de las nubes respecto a tales pistas, se notificarán las alturas disponibles de la base de las nubes para cada pista, y se indicarán las pistas a las que corresponden los valores. f) Temperatura del aire y temperatura del punto de rocío 1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío se notificarán en tramos de grados Celsius enteros. 2) Todo valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al grado Celsius entero más próximo, y si el valor observado corresponde a 0,5 °, se redondeará al grado Celsius entero inmediatamente superior. 3) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, se identificarán las temperaturas por debajo de 0 °C.
g) Presión atmosférica 1) En el informe local ordinario, el informe local especial, el METAR y el SPECI, la QNH y la QFE se calcularán en décimas de hectopascales y se notificarán en tramos de hectopascales enteros, utilizando cuatro dígitos. 2) Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al hectopascal entero inmediatamente inferior. 3) En el informe local ordinario y el informe local especial: i) se incluirá el QNH, ii) se incluirá la QFE si lo requieren los usuarios o si se conviene localmente entre el proveedor de servicio meteorológicos, la dependencia ATS y los operadores afectados, en forma regular, iii) se incluirán las unidades de medida empleadas para los valores QNH y QFE, iv) si se requieren valores QFE para más de una pista, se notificarán los valores de QFE para cada pista, y se indicarán las pistas a las que corresponden estos valores. 4) En METAR y SPECI, solo se incluirán los valores QNH.

## MET.TR.210
CUESTIONARIO (versión 4) |  | DOCUMENTACIÓN ANSP
Código | REQUISITO | ACLARACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO | DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA | CÓDIGO | FECHA
MET.TR.210 | MET.TR.210 Observación de elementos meteorológicos
Los siguientes elementos meteorológicos se observarán y/o medirán con la precisión especificada y serán difundidos por un sistema automático o semiautomático de observación meteorológica.
AMC1 MET.TR.210 Observing meteorological elements
HUMAN OBSERVATION
Observers at an aerodrome should be located, as far as practical, so as to provide data which is representative of the area for which the observations are required.
GM1 MET.TR.210 Observing meteorological elements
HUMAN OBSERVATION
When a semi-automatic observing system is used, the observer should be located, as far as practical, so as to supply data which is representative of the area for which the observations are required.
GM2 MET.TR.210 Observing meteorological elements
OPERATIONALLY DESIRABLE ACCURACY OF OBSERVATION
a) Dirección y velocidad del viento en la superficie Se medirá la dirección media y la velocidad media del viento en la superficie, así como las variaciones significativas de la dirección y velocidad del viento (ráfagas), y se notificarán en grados geográficos y nudos, respectivamente.
AMC1 MET.TR.210(a) Observing meteorological elements
SURFACE WIND
(a) When local routine report and local special report are used for departing or arriving aircraft, the surface wind observations for these reports should be representative of conditions along the runway or the touchdown zone respectively. (b) For METAR and SPECI, the surface wind observations should be representative of the conditions above the whole runway where there is only one runway, and the whole runway complex where there is more than one runway.
GM1 MET.TR.210(a) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — TAKE-OFF AND LANDING
Since, in practice, the surface wind cannot be measured directly on the runway, surface wind observations for take-off and landing are expected to be the best practicable indication of the winds which an aircraft will encounter during take-off and landing.
1) Emplazamiento El instrumento meteorológico empleado para medir la dirección y velocidad del viento en la superficie estará situado de forma que proporcione datos representativos de la zona en la que las mediciones son necesarias.
AMC1 MET.TR.210(a)(1) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — SITING
SURFACE WIND — SITING (a) Reported surface wind should be representative of a wind at a height of 30 ± 3 ft (10 ± 1 m) above the ground. (b) Representative surface wind observations should be obtained by the use of sensors appropriately sited. (c) Sensors for surface wind observations for local routine report and local special report should be sited to give the best practicable indication of conditions along the runway and touchdown zones. (d) At aerodromes where topography or prevalent weather conditions cause significant differences in surface wind at various sections of the runway, additional sensors should be provided.
GM1 MET.TR.210(a)(1) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — SITING
Specifications concerning the siting of equipment and installations on operational areas, aiming at reducing the hazard to aircraft to a minimum, are contained in the EASA CS ADR-DSN.T.915 ‘Siting of equipment and installations on operational areas’.
2) Pantalla En la estación meteorológica aeronáutica se colocarán pantallas de visualización del viento en la superficie conectadas a cada sensor. Las pantallas en la estación meteorológica aeronáutica y en las dependencias de servicios de tránsito aéreo estarán conectadas a los mismos sensores, y cuando se requieran sensores por separado, se marcarán claramente las pantallas para identificar la pista y la sección de pista vigiladas por cada sensor.
AMC1 MET.TR.210(a)(2) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — DISPLAY
The mean values of, and significant variations in, the surface wind direction and speed for each sensor should be derived and displayed by automated equipment.
3) Elaboración de medias
AMC1 MET.TR.210(a)(3) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — AVERAGING
The averaging period for measuring variations from the mean wind speed (gusts) reported in accordance with MET.TR.205(a)(3)(iii) should be 3 seconds for local routine report, local special report, METAR, SPECI, and for wind displays used for depicting variations from the mean wind speed (gusts) in ATS units.
El período para la determinación de los valores medios de las observaciones del viento en la superficie será: i) 2 minutos para el informe local ordinario y el informe local especial y para las pantallas de visualización del viento en dependencias ATS; ii) 10 minutos para METAR y SPECI, salvo que durante el período de 10 minutos haya una discontinuidad marcada en la dirección y/o la velocidad del viento; para obtener los valores medios solamente se usarán los datos posteriores a la discontinuidad; por consiguiente, el intervalo de tiempo deberá reducirse proporcionalmente.
GM1 MET.TR.210(a)(3)(ii) Observing meteorological elements
SURFACE WIND — AVERAGING — MARKED DISCONTINUITY
A marked discontinuity occurs when there is an abrupt and sustained change in wind direction of 30° or more, with a wind speed of 10 kt before or after the change, or a change in wind speed of 10 kt or more, lasting at least 2 minutes.
b) Visibilidad 1) Se medirá u observará la visibilidad, y se indicará en metros o kilómetros.
AMC1 MET.TR.210(b)(1) Observing meteorological elements
VISIBILITY — GENERAL
(a) When instrumented systems are used for the measurement of visibility, their output should be updated at least every 60 seconds to permit provision of current representative values. (b) When instrumented systems are used for the measurement of visibility, it should be measured at a height of approximately 7.5 ft (2.5 m) above the runway. (c) When local routine report and local special report are used for departing aircraft, the visibility observations for these reports should be representative of the conditions along the runway. (d) When local routine report and local special report are used for arriving aircraft, the visibility observations for these reports should be representative of the touchdown zone of the runway. (e) For METAR and SPECI, the visibility observations should be representative of the aerodrome.
2) Emplazamiento El instrumento meteorológico empleado para medir la visibilidad estará situado de forma que proporcione datos representativos de la zona en que sean necesarias las mediciones.
AMC1 MET.TR.210(b)(2) Observing meteorological elements
VISIBILITY — SITING
(a) When instrumented systems are used for the measurement of visibility, representative visibility observations should be obtained by the use of sensors appropriately sited. (b) Sensors for visibility observations for local routine reports and local special reports should be sited to give the best practicable indications of visibility along the runway and touchdown zone.
3) Pantallas Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad, deberán emplazarse en la estación meteorológica aeronáutica pantallas de visibilidad conectadas a cada sensor. Las pantallas en la estación meteorológica aeronáutica y en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo deberán estar conectadas a los mismos sensores, y cuando se requieran sensores por separado, deberán marcarse claramente las pantallas para identificar el área vigilada por cada sensor. 4) Elaboración de medias El período para la elaboración de medias será de 10 minutos para METAR, excepto que cuando el período de 10 minutos que preceda inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad marcada de la visibilidad, para obtener los valores medios solamente se usarán los datos posteriores a esa discontinuidad.
AMC1 MET.TR.210(b)(4) Observing meteorological elements
VISIBILITY — AVERAGING
The averaging period for visibility should be 1 minute for local routine reports and local special reports and for visibility displays in ATS units.
GM1 MET.TR.210(b)(4) Observing meteorological elements
VISIBILITY — AVERAGING — MARKED DISCONTINUITY
A marked discontinuity occurs when there is an abrupt and sustained change in visibility, lasting at least 2 minutes, which reaches or passes through one or more of the following values: 800, 1 500 or 3 000 and, in cases where significant numbers of flights are operated in accordance with the visual flight rules, 5 000 m.
c) Alcance visual en pista (RVR) 1) El RVR se notificará en metros.
AMC1 MET.TR.210(c) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — ASSESSMENT
RVR should be assessed: (a) at a height of approximately 7.5 ft (2.5 m) above the runway for instrument systems or at a height of approximately 15 ft (5 m) above the runway by a human observer; (b) at a lateral distance from the runway centre line of not more than 120 m.
GM1 MET.TR.210(c) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — ASSESSMENT
A detailed understanding of the assessment of RVR is described in ICAO Doc 9328 Manual on ‘RVR — Observing and reporting practices’.
2) Emplazamiento El instrumento meteorológico empleado para medir el RVR estará situado de forma que proporcione datos representativos de la zona en que sean necesarias las observaciones.
AMC1 MET.TR.210(c)(2) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — SITING
(a) The site for observations to be representative of the touchdown zone should be located about 300 m along the runway from the threshold. (b) The sites for observations to be representative of the mid-point and stop-end of the runway should be located at a distance of 1 000 to 1 500 m along the runway from the threshold and at a distance of about 300 m from the other end of the runway. (c) The exact position of these sites and, if necessary, additional sites should be decided after considering aeronautical, meteorological and climatological factors such as long runways, swamps and other fog-prone areas.
3) Sistemas por instrumentos Se utilizarán sistemas por instrumentos basados en transmisómetros o en medidores de la dispersión frontal para evaluar el alcance visual en las pistas previstas para operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de las categorías II y III, y para operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de la categoría I según determine la autoridad competente.
AMC1 MET.TR.210(c)(3) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — RUNWAY LIGHT INTENSITY
(a) Instrumented systems should consider the runway light intensity. (b) When instrumented systems are used for the assessment of RVR, computations should be made separately for each available runway. (c) For local routine report and local special report, the light intensity to be used for the computation should be: (1) for a runway with the lights switched on and a light intensity of more than 3 % of the maximum light intensity available, the light intensity actually in use on that runway; (2) for a runway with the lights switched on and a light intensity of 3 % or less of the maximum light intensity available, the optimum light intensity that would be appropriate for operational use in the prevailing conditions; and (3) for a runway with lights switched off (or at the lowest setting pending the resumption of operations), the optimum light intensity that would be appropriate for operational use in the prevailing conditions. (d) In METAR and SPECI, the RVR should be based on the maximum light intensity available on the runway.
GM1 MET.TR.210(c)(3) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — USE OF INSTRUMENTED SYSTEMS
(a) Since accuracy can vary from one instrument design to another, performance characteristics are to be checked before selecting an instrument for assessing the runway visual range. (b) The calibration of a forward-scatter meter has to be traceable and verifiable to a transmissometer standard, whose accuracy has been verified over the intended operational range. (c) Guidance on the use of transmissometers and forward-scatter meters in instrumented Runway Visual Range systems is given in ICAO Doc 9328 'Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices'.
GM2 MET.TR.210(c)(3) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR)
Instrumented systems based on transmissometer or forward-scatter meters must be used to assess RVR on runways intended for Categories II and III instrument approach and landing operations. For Category I instrument approach, other means to assess RVR exist and the assessment of RVR by means of instrumented systems based on transmissometer or forward-scatter meters are therefore not required. However, if the competent authority considers that an instrument system is required at certain aerodromes, it may decide so. Therefore, the requirement in MET.TR.210(c)(2) provides this option, which is consistent with the ICAO Annex 3 approach.
4) Pantalla Cuando el alcance visual en pista se determine mediante sistemas por instrumentos, se instalarán en la estación meteorológica aeronáutica una pantalla o varias, si fuese necesario. Las pantallas en la estación meteorológica aeronáutica y en las dependencias ATS estarán conectadas a los mismos sensores, y cuando se requieran sensores por separado, se marcarán claramente las pantallas para identificar la pista y la sección de pista vigiladas por cada sensor. 5) Elaboración de medias i) Cuando se empleen sistemas por instrumentos para evaluar el RVR, se actualizarán los datos de salida por lo menos cada 60 segundos, para que puedan suministrarse valores actuales y representativos. ii) El período de elaboración de medias para los valores de RVR será de: A) 1 minuto para el informe local ordinario y el informe local especial y para pantallas de RVR en dependencias ATS; B) 10 minutos para METAR y SPECI, salvo cuando el período de 10 minutos que preceda inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad marcada en los valores del RVR; para obtener los valores medios solamente se usarán los valores posteriores a la discontinuidad.
GM1 MET.TR.210(c)(5)(ii)(B) Observing meteorological elements
RUNWAY VISUAL RANGE (RVR) — AVERAGING
A marked discontinuity occurs when there is an abrupt and sustained change in RVR, lasting at least 2 minutes, which reaches or passes through the values 800, 550, 300 and 175 m.
d) Fenómenos meteorológicos actuales 1) Se indicarán como mínimo los siguientes fenómenos meteorológicos actuales: lluvia, llovizna, nieve y precipitación engelante, incluida su intensidad, calima, bruma, niebla, niebla engelante y tormentas, incluidas tormentas en las proximidades.
AMC1 MET.TR.210(d)(1) Observing meteorological elements
PRESENT WEATHER — GENERAL
(a) For local routine report and local special report, the present weather information should be representative of the conditions at the aerodrome. (b) For METAR and SPECI, the present weather information should be representative of the conditions at the aerodrome and, for certain specified present weather phenomena, in its vicinity.
2) Emplazamiento El instrumento meteorológico empleado para medir las condiciones meteorológicas actuales en el aeródromo y sus proximidades estará situado de forma que proporcione datos representativos de la zona en la que las mediciones son necesarias.
AMC1 MET.TR.210(d)(2) Observing meteorological elements
PRESENT WEATHER — SITING
When instrumented systems are used for observing present weather phenomena listed under AMC2 MET.TR.205(d), MET.TR.205(d)(3) and AMC1 MET.TR.205(d)(3), representative information should be obtained by the use of sensors appropriately sited.
e) Nubes
AMC1 MET.TR.210(e) Observing meteorological elements
CLOUDS — GENERAL
(a) Cloud observations for local routine report and local special report should be representative of the runway threshold(s) in use. (b) Cloud observations for METAR and SPECI should be representative of the aerodrome and its vicinity.
1) Se observará la cantidad y tipo de nubes, y la altura de la base de las nubes, y se notificará según sea necesario para describir las nubes con importancia para las operaciones. Cuando el cielo está oscurecido, se observará e indicará la visibilidad vertical, cuando se mida, en lugar de la cantidad y tipo de nubes, y la altura de la base de las nubes. La altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical se indicarán en pies. 2) Emplazamiento El instrumento meteorológico empleado para medir la cantidad y altura de las nubes estará situado de forma que proporcione datos representativos de la zona en sean necesarias las mediciones.
AMC1 MET.TR.210(e)(2) Observing meteorological elements
CLOUDS — SITING
(a) When instrumented systems are used for the measurement of the cloud amount and the height of cloud base, representative observations should be obtained by the use of sensors appropriately sited. (b) For local routine report and local special report, in the case of aerodromes with precision approach runways, sensors for cloud amount and height of cloud base should be sited to give the best practicable indications of the cloud amount and height of cloud base at the threshold of the runway in use. For that purpose, a sensor should be installed at a distance of less than 4 000 ft (1 200 m) before the landing threshold.
3) Pantalla Cuando se empleen equipos automatizados para medir la altura de la base de las nubes, se situará al menos una pantalla en la estación meteorológica aeronáutica. Las pantallas en la estación meteorológica aeronáutica y en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo deberán estar conectadas a los mismos sensores, y cuando se requieran sensores por separado, deberán marcarse claramente las pantallas para identificar el área vigilada por cada sensor. 4) Nivel de referencia i) La altura de la base de las nubes se notificará tomando como referencia la elevación del aeródromo. ii) Cuando esté en servicio una pista para aproximaciones de precisión cuyo umbral quede 50 pies (15 m) o más por debajo de la elevación del aeródromo, deberán concertarse acuerdos locales para que la altura de la base de las nubes se notifique a las aeronaves que llegan por referencia a la elevación del umbral. iii) En el caso de notificaciones desde estructuras mar adentro, la altura de la base de las nubes deberá indicarse respecto al nivel medio del mar.
f) Temperatura del aire y temperatura del punto de rocío 1) La temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío se medirán, mostrarán y notificarán en grados Celsius. 2) Cuando se utilicen equipos automatizados para medir la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío, las pantallas se situarán en la estación meteorológica aeronáutica. Las pantallas en la estación meteorológica aeronáutica y en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo deberán estar conectadas a los mismos sensores.
AMC1 MET.TR.210(f) Observing meteorological elements
AIR TEMPERATURE AND DEW-POINT TEMPERATURE
Observations of air temperature and dew-point temperature for local routine report, local special report, METAR and SPECI, should be representative of the whole runway complex.
g) Presión atmosférica 1) Se medirá la presión atmosférica, y los valores QNH y QFE se calcularán y notificarán en hectopascales. 2) Pantalla i) Cuando se utilice equipo automatizado para la medición de la presión atmosférica, la QNH y, si se requiere de conformidad con el punto MET.TR.205, letra g), punto 3, inciso ii), la QFE, en la estación meteorológica aeronáutica se situarán pantallas conectadas al barómetro, con las correspondientes pantallas en las dependencias de servicios de tránsito aéreo adecuadas. ii) Cuando se muestren los valores de QFE para más de una pista, las pantallas de visualización estarán claramente marcadas de forma que identifiquen a la pista a la que se refiere el valor de QFE mostrado. 3) Nivel de referencia Para el cálculo de QFE se empleará un nivel de referencia.
AMC1 MET.TR.210(g)(3) Observing meteorological elements
ATMOSPHERIC PRESSURE — REFERENCE LEVEL
(a) The reference level for the computation of QFE should be the aerodrome elevation. (b) For non-precision approach runways, whose thresholds are 7 ft (2 m) or more below the aerodrome elevation, and for precision approach runways, the QFE, if required, should refer to the relevant threshold elevation.