## Alcance y contenido
Alcance
Este libro de cálculo está diseñado para estimar la reducción de emisiones de CO2 motivada por los Proyectos Clima, en instalaciones de bomba de calor (aerotermia, geotermia) de los siguientes sectores:
Sector residencial, comercial e institucional.
Sector de agricultura, silvicultura y acuicultura.
Sector industrial (equipamiento de combustión industrial, excluyendo hornos de procesos sin contacto y procesos con contacto).
Para el cálculo de emisiones de base de proyectos nuevos se debe tomar como referencia calderas con gas natural como combustible.
Instrucciones generales para la cumplimentación:
Celdas a cumplimentar para obtener emisiones.
Celdas a cumplimentar en caso de tener la información, pese a que no son obligatorias para los requerimientos del proyecto.
La energía útil requerida de ambos proyectos debe ser igual (ver celdas de comprobación).
La información se solicita como media de los últimos tres años ó en su defecto del último año.
Pestaña "Resumen emisiones": una vez cumplimentadas el resto de pestañas, esta hoja recoge las emisiones para el escenario base, escenario de proyecto y reducción de emisiones; no es necesario cumplimentar información.
Pestaña "EB Combustión": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario base, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla.
Pestaña "EP Bomba Calor": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario proyecto, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla.

## Instrucciones
Instrucciones
Esta metodología de cálculo es la misma que usted conoce y empleó para el cálculo de la reducción de emisiones EX-ANTE de su proyecto. En este caso, está preparada para que usted realice el cálculo EX-POST; es decir, el cálculo de la reducción real de emisiones lograda por su proyecto tras su puesta en marcha durante un periodo definido. Las fórmulas de cálculo no han sido modificadas, únicamente se han desbloquedo las celdas que usted debe cumplimentar en esta ocasión. La información introducida debe ser consistente con su DP y contar con documentación que avale su fiabilidad, ya que será objeto de verificación. A la hora de cumplimentar este excel es necesario tener en cuenta que:
1. | Deberá incorporar información únicamente en las celdas marcadas en amarillo.
2. | En primer lugar, deberá insertar los datos de la pestaña "EP Bomba de calor" con los datos reales, de consumo de su proyecto referido al periodo de seguimiento al que aplique el cálculo.
4. | A continuación, deberá abrir la pestaña "EB combustión" y rellenar las celdas en amarillo con información relativa a la situación pre-proyecto. En concreto, deberá aportar información sobre el tipo/s de combustible/s que se empleaba en la situación pre-proyecto y la eficiencia de la antigua instalación de combustión (si desconoce el dato, mantenga el valor por defecto que aparece). Esta información debe ser consistente con la que aportó en el DP y en el cálculo ex-ante de las reducciones. A partir de esos datos de referencia de la situación pre-proyecto se obtendrá el cálculo de la reduccion de emisiones asociada al periodo concreto de seguimiento, que podrá consultar en la pestaña "Resumen de emisiones".

## EB Combustión
Características del proyecto: escenario base
Energía final requerida (GJ) (2) | 0
COMBUSTIBLE | Fracción de energía atribuible al combustible (%) (3) (4) | Energía final suministrada (GJ) (2) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Energía Primaria (GJ) | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Emisiones CO2 (t)
Hulla |  | 0 | 0.95 | 0 | 101 | 0
Lignito negro |  | 0 | 0.95 | 0 | 99.42 | 0
Aglomerados de hulla |  | 0 | 0.95 | 0 | 101 | 0
Coque de petróleo |  | 0 | 0.95 | 0 | 98.3 | 0
Gasóleo C |  | 0 | 0.95 | 0 | 73 | 0
Gas natural |  | 0 | 0.95 | 0 | 56 | 0
Propano |  | 0 | 0.95 | 0 | 63.6 | 0
Butano |  | 0 | 0.95 | 0 | 66.2 | 0
GLP (mezcla) |  | 0 | 0.95 | 0 | 65 | 0
Biogás Vertedero |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Hidrógeno |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Madera |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Carbón vegetal |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Residuos de madera |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Astillas |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Pélet |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Residuos agrícolas |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  | 0 |  |  |  | 0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales.
(2) la energía final requerida debe ser igual en EB y EP
(3) LA INFORMACIÓN SOBRE LA LÍNEA DE BASE DEBE SER CONSISTENTE CON LA INDICADA EN EL DOCUMENTO DE PROYECTO
(4) Debido a la posibilidad de que el escenario de referencia utilice más de un combustible, se debe cumplimentar la columna "Fracción de energía atribuible al combustible" con el porcentaje de energía suministrada por cada combustible. En caso de que sólo se utilice un combustible, el valor de la fracción debe ser igual a 100%.
NA = No Apreciable

## EP Bomba Calor
[10 empty] | Refrigerante | Poder de calentamiento atmosférico
Características del proyecto: escenario proyecto
[10 empty] | R-23 | 14800
Para obtener las emisiones es necesario: | [9 empty] | R-125 | 3500
| La energía final requerida debe ser igual para el escenario proyecto que para el escenario base. | [8 empty] | R-134a | 1430
| Se requiere cumplimentar la energía suministrada al edificio en calefacción o ACS mediante la bomba de calor | [8 empty] | R-218 | 8830
[10 empty] | R-C-318 | 10300
| Energía final suministrada (GJ) | Factor de emisión de CO2 directo (kg/GJ) | Emisiones directas CO2 (t) | Tipo de refrigerante* | Potencial de Calentamiento Atmosférico | Opcional.Recarga de refrigerante (kg de gas).* | Fugas anuales de refrigerante (ton CO2 -eq) | Otras emisiones directas de CO2 (t). ** | Emisiones totales directas CO2 eq (t) | R-143a | 4470
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | R-32 | 675
| * Rellenar sólo en caso de que se haya producido perdidas de refrigerante y se haya procedido a su recarga en el periodo de seguimiento. | [8 empty] | R-404A | 3922
| ** En los casos en que el sistema de bomba de calor no es accionado electricamente sino con motor a gas (Consumo de combustible x factor de emision correspondiente) | [8 empty] | R-407A | 2107
[10 empty] | R-407B | 1769
[10 empty] | R-407C | 1774
[10 empty] | R-407F | 2032
[10 empty] | R-410A | 2088
[10 empty] | R-410B | 2229
[10 empty] | R-413A | 1258
[10 empty] | R-417A | 2325
[10 empty] | R-417B | 3026
[10 empty] | R-422A | 3143
[10 empty] | R-422D | 2729
[10 empty] | R-424A | 2440
[10 empty] | R-426A | 1508
[10 empty] | R-427A | 2138
[10 empty] | R-428A | 3607
[10 empty] | R-434A | 3245
[10 empty] | R-437A | 1805
[10 empty] | R-438A | 2264
[10 empty] | R-442A | 1885
[10 empty] | R-507A | 3985
[10 empty] | R-508A | 13214
[10 empty] | R-508B | 13396
[10 empty] | R-152a | 38
[10 empty] | R-160 | 0
[10 empty] | R-21 | 0
[10 empty] | R-764 | 0
[10 empty] | R-30 | 9
[10 empty] | R-40 | 0
[10 empty] | R-611 | 0
[10 empty] | R-717 | 0
[10 empty] | R-1130 | 0
[10 empty] | R-50 | 25
[10 empty] | R-170 | 3
[10 empty] | R-290 | 3
[10 empty] | R-600 | 3
[10 empty] | R-600a | 3
[10 empty] | R-1150 | 3
[10 empty] | R-1270 | 3
[10 empty] | R-1270 | 3
[10 empty] | R-E170 | 0
[10 empty] | R-744 | 1
[10 empty] | R-718 | 0

## Resumen emisiones
Dato real de reducción de emisiones en el periodo:
Emisiones del escenario base (t CO2-eq) | 0
Emisiones del escenario proyecto (t CO2-eq) | 0
Reducción de emisiones (t CO2-eq) | 0